旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目      编号：HZ—B5-02

| 日期及气候：2014-12-4 晴 -4-5℃ | 施工地点：洪泽**农用肥料厂区内 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：制作混凝土压块 |  |
| 旁站监理开始时间：13:00 | 旁站监理结束时间：14:30 |
| 施工情况： 施工人员正在制作混凝土压块，规格：250*250*450（cm）。已完成成品压块约600块. |  |
| 监理情况： - 提醒施工方进行夜间成品压块的防冻措施。 - 部分人员在制作模具和拆除12.2制作的砼预制块。 |  |
| 发现问题： - 在拆模后，砼预制块表面出现2mm-5mm不等的气孔。有部分砼预制块角被破坏。 - 因气温在0度以下，现场未对成品进行保温防冻措施。 |  |
| 处理意见： 发工作联系单给精亚陈经理。 |  |
| 备注（包括处理结果）： 等待中！ |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2014 年 12月4 日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1  份。