旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目    编号：HZ—B5-12

| 日期及气候：2015-3-18雨 7-11℃ | 施工地点： 宇天港玻 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：宇天港玻配电室安装数据采集器和电能检测仪 |  |
| 旁站监理开始时间：14:00 | 旁站监理结束时间：15:30 |
| 施工情况： 在配电柜的后墙上安装数据采集器和电能检测仪。屋面交流柜的信号线连接到数据采集器上；电能检测仪的线连接到并网柜。 |  |
| 监理情况： 1，仪器安装是否正确。2，信号线在电缆沟是否收影响 |  |
| 发现问题： 1.信号线在电缆沟里没有穿管 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： 无 |  |
| 承包单位： 江苏精亚机电安装公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 .3月18日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  3  份。