旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目      编号：HZ—B5-07

| 日期及气候：2014-12- 26 晴 -2-7℃ | 施工地点： 宝利嘉西区厂房 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：配电房顶棚构造柱混凝土浇注 |  |
| 旁站监理开始时间：10:00 | 旁站监理结束时间：12:30 |
| 施工情况： 配电房的顶棚和构造柱混凝土一次性浇注完成 |  |
| 监理情况： - 提醒施工人员在配电室顶棚混凝土浇注时穿好长筒胶鞋，戴好安全帽 - 让施工人员对构造柱和圈梁必须振捣实在，不留间隙 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 江苏精亚机电安装公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2014 年 12月26 日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  3  份。