旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目      编号：HZ—B5-06

| 日期及气候：2014-12- 24 晴 -2-7℃ | 施工地点： 高新区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：高新区12-2西侧2号箱变 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：11:00 |
| 施工情况： 箱变基础的避雷装置和地基浇注和砌墙 |  |
| 监理情况： - 检查施工方浇注基础和砌墙要严实，避免渗水 - 检查避雷桩和避雷带焊接合乎规范要求 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 江苏精亚机电安装公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2014 年 12月25 日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  3  份。