A.0.6

旁站记录表（通用）

工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－005

| 日期及气候：2015年07月07日 天气：多云 温度：19℃—23℃ | 施工单位：特变电工湖南工程有限公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：升压站6#、7#开关柜35KV进线耐压测试、绝缘电阻测量 |  |
| 旁站开始时间：2015.07.07 13:30 | 旁站结束时间：2015.07.07 19:30 |
| 施工和监理情况： 准备： - 施工单位负责人薛泳，8名施工人员； - 主要设备：摇表1台、万用表1台、电抗器6台、升压变压器1台、变频电源1台、分压器1台、导线若干； - 场区内待检测区域安排人员负责警戒。 施工过程： - 摇电缆绝缘电阻； - 所有设备连接好并接地； - 开始试验。 监理情况; - 施工现场人员全部到位； - 绝缘电阻检测符合要求； - 交流耐压实验 |  |
| 发现问题及处理情况： |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制