A.0.6

旁站记录表（通用）

工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－015

| 日期及气候：2015年08月2日 天气：晴 温度：28℃—37℃ | 施工单位：特变电工湖南工程有限公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：箱变交流耐压试验 |  |
| 旁站开始时间：2015.08. 2 7:30 | 旁站结束时间：2015.08. 2 18:35 |
| 施工和监理情况： - 施工单位2名施工人员； - 使用仪器、仪表：HCR3102A变压器直流电阻测试仪 3125型绝缘电阻表 YDJ试验变压器 3628D变压器变比测试仪 3、试验单位：安徽电力建设第一工程有限公司 4、施工项目：绝缘电阻测量及交流耐压试验、 变比误差及组别测量、 绕组直流电阻 |  |
| 发现问题及处理情况： 试验过程符合规范要求 |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |