表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目          编号：TNRH-02

| 日期及气候：2015.10.03。 晴 | 施工地点：升压站 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：变压器注油 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.03. 14：00 | 旁站监理结束时间：2015..10.03. 15：30 |
| 施工情况： 滤油机一台，油管一根。厂方技术人员2人按照施工步骤进行注油。总包技术人员全程跟踪。 |  |
| 监理情况： 14:00到达现场，工作人员都佩戴安全帽并做好保护措施。厂方技术人员按照其技术施工标准进行注油。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位：山东电力建设第三工程公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式2份，由项目监理机构填报并存3份。