表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目          编号：TNRH-01

| 日期及气候：2015.9.28多云 | 施工地点：升压站 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：变压器吊装就位 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.28. 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.28. 13：30 |
| 施工情况：8点开始吊装，配置设备：劳动力10人，汽吊一台，施工单位安全员到现场指挥，特种工种持证上岗，人员配合到位，吊车作业正常，无违反强制性标准行为，管理人员跟班作业。 |  |
| 监理情况： 施工开始，监理到场进行督促施工人员佩戴好安全帽，并有专人指挥，吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位：山东电力建设第三工程公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式2份，由项目监理机构填报并存3份。