监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目               编号：JXMB—002

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2017/12/01—2017/12/07

| 本周 施工 概况 | - 12月1日—12月7日3品库完成T型钢板加固96米 - 2号成品库完成最西侧仓间的轮胎搬移工作 - 2号成品库完成仓间地面定位放线工作日 - 2号成品库完成最西侧仓间地面切割工作 |
| --- | --- |
| 施工 质量 情况 | - 部分加固焊接焊缝未按设计要求焊接 - 部分加固焊接部位未做防锈处理 |
| 材料进场 情况 | 暂无材料进场 |
| 材料 进场 检验 | 暂无 |
| 隐蔽 验收 情况 | 暂无隐蔽工程 |
| 发文 情况 | 监理通知单01 监理通知单02 监理通知单03 监理联系单01 监理联系单02 |
| 收文 情况 | 暂无 |
| 安全 情况 | - 施工现场警戒线处未设置警示牌 - 部分施工人员未合理佩戴安全防护设备 |
| 下 周 工 作 要 点 | 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、每天施工前做好安全技术交底。 2、对本周存在施工方面及安全质量情况的问题进行整改。 3、要求施工人员按设计要求施工。 4、加强现场技术负责人的管理工作。 |
| 现场施工人员班组情况 | 3号成品库厂房加固施工人员11人 2号成品库厂房施工人员8人 |
| 天气 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 多云; 多云; 晴; 晴; 晴; 阴; 晴. |

编制人：王博               编制时间：2017年12月9号

附现场照片：

3号成品库厂房加固

加固T型钢检验

基坑位置切割