普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

| 区域 | 项目及容量 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 杭州 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | 正常施工 |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | 正常施工 |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | 未施工 |
| 嘉兴 | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | 未施工 |

二、现场安全、进度质量等状况

| 报告项目 | 情况概括 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周天气 | 04/10 | 04/11 | 04/12 |  | 04/13 |  | 04/14 |  | 04/15 | 04/16 |
|  | 15-23℃ | 7-14℃ | 8-20℃ |  | 9-21℃ |  | 11-21℃ |  | 12-24℃ | 17-28℃ |
|  | 阴 | 中雨转小雨 | 晴 |  | 晴 |  | 多云转阴 |  | 晴 | 晴 |
| 原材料进场 | 夹具及支架已进场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程进度 | 计划 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 |  |  | 采光带防护，组装夹具；安装屋面夹具。 |  |  |  | 南区B1、B2采光带防护完成100%；组装夹具累计组装5400套；南区B1屋面夹具累计安装完成60%。 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 |  |  | 加固成品制作 |  |  |  | 成品制作完成30%。 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 |  |  | - / |  |  |  | / |  |  |
|  | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 |  |  | - / |  |  |  | / |  |  |
| 质量监督 | 1监理日常监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下周重点 工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 材料进场质量管控，夹具安装旁站； 开展巡视及工序检查验收工作。 |  |  |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 加固材料进场质量管控，开展巡视及工序检查工作。 |  |  |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 急需协调 事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |