正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联瑞分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 6 月 2 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： - 暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计 6 月 15 号到货 1.联瑞项目现场整改情况组件： - 1) 支架满焊、焊口除锈防腐 2 户 - 2) 接地刷黄绿漆 3 户 3) 逆变器直流线设置号码管 2 户 4) 电缆套管用包塑镀锌铁丝绑扎 4 户 5) 组件电源线采取固定措施 6 户 - 本周监理工作： 1.审核联瑞和联生项目共计 20MWp 投料款、3MWp 安装款报审资料。 |  |