正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 4 月 22 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： 联瑞共安装20户，约600K。 共并网11户，约330K。 二、施工现场问题汇总： 1.部分施工现场电焊未配备灭火器 2.部分施工现场地板杂物和线乱放 |  |

工程现场照片：