正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 4 月 29 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： 联瑞共安装18户，约540K。 共并网10户，约300K。 二、施工现场问题汇总： 1.部分配电箱出入口未用防火泥封堵 2.部分焊接未满焊 3.接线头未绑扎在组件内测 |  |

工程现场照片：