**监 理 周 报**

**工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目**

第1期

编制时间：2023.07.07

监理单位编制人：徐文龙

监理单位审核人：李士中

兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目监理部

**项目名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目**

**建设单位：广西来宾上禾通达新能源有限公司**

**施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司**

**监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司**

1. **工程概况:**

**本项目为兴宾区整区户用分布式光伏项目，位于广西自治区来宾市兴宾区，总面积4364.18平方千米，兴宾区辖4个街道、16个镇、4个乡，另辖1个乡级单位，区政府驻城东街道。一期规划建设 120MWp，最终以实际竣工容量为准，主要开发区域为城区周边7个乡镇。本项目工程根据不同容量选择就近低压并网，并网模式为：全额上网模式，具体接入方案以当地供电局批复为准。施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）**

已完成工作量：

立柱焊接完成0.01%。

**三、工程项目进度情况一览表**

**暂无**

**四、本周进场材料、构配件、设备一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 进场材料、构配件、设备 | 进场时间 | 进场数量 | 拟用部位 |
| 1 | 光伏组件 | 2023.07.04 | 639块 |  |
| 2 | 光伏组件 | 2023.07.05 | 930块 |  |
| 3 | 光伏组件 | 2023.07.06 | 1185块 |  |
| 4 | 连续器 | 2023.07.06 | 225套 |  |
| 5 | 光伏并网逆变器 | 2023.07.07 | 72台 |  |

**五、现场人员配置情况**

1、监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司

监理人员：李士中、徐文龙

1. 施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司

（1）管理人员：曾映彬、潘廷柱、赵志武、方帅楠、叶红军、张德闯、周魏

**六、本周施工质量检查情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查验收内容 | 具体内容 | 对应形成文件名称 |
| 1 | 材料、构配件、设备进场验收 | 1、光伏组件 | 材料进场台账 |
| 2、光伏并网逆变器 | 开箱检查记录、平行检验记录 |
| 3、 |  |
| 4、 |  |
| 5、 |  |
| 2 | 监理旁站项目 | 1、无 |  |
| 2、 |  |
| 3 | 施工质量检查记录 | 1、立柱焊接 | 监理巡检记录 |
| 2、 |  |
| 3、 |  |
| 4、 |  |
| 5、 |  |
| 4 | 隐蔽工程质量验收 | 1、无 |  |
| 2、 |  |
| 3、  |  |
| 4、 |  |
| 5、 |  |
| 5 | 分部分项工程验收 | 1、无 |  |
| 2、 |  |
| 3、 |  |
| 4、 |  |
| 5、 |  |
| 6 | 其他 | 1、无 |  |
| 2、 |  |
| 3、 |  |
| 4、 |  |

**七、本周施工质量问题：**

暂无。

**八、本周安全文明施工**

1、施工项目部已按监理项目部要求，每天已召开早班会，对施工人员进行进场培训、安全技术交底形成文件并保存影像。

2、对进场材料光伏组件进行进场检查、查看随车资料、外观是否良好等。

3、本周无安全隐患，机械、人员零事故。

**九、沟通协调：无。**

**十、其他事宜（变更、签证等）：无。**

**十一、天气统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 7.01 | 7.02 | 7.03 | 7.04 | 7.05 | 7.06 | 7.07 |
| 天 气 | 晴 | 阴 | 晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 |

**十二、监理工作统计表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项名称 | 单位 | 本周 | 累计 | 备注 |
| 1 | 监理会议 | 份 | 1份 |  | 监理安全交底 |
| 2 | 审批施工组织设计（方案） | 份 | 未报审 |  |  |
| 3 | 审核施工图纸 | 份 |  |  |  |
| 4 | 发出监理通知 | 份 |  |  |  |
| 5 | 发出监理联系 | 份 |  |  |  |
| 6 | 审批分包单位 | 份 |  |  |  |
| 7 | 原材料审批 | 份 |  未报审 |  |  |
| 8 | 构配件审批 | 份 |  未报审 |  |  |
| 9 | 设备审批 | 份 |  |  |  |
| 10 | 分项（检验批）工程质量验收 | 份 |  |  |  |
| 11 | 分部（子分部）工程质量验收 | 份 |  |  |  |
| 12 | 不合格项验收 | 份 |  |  |  |
| 13 | 监理抽查复试 | 份 |  |  |  |
| 14 | 监理见证取样 | 份 |  |  |  |
| 15 | 清退不合格建筑材料、构配件、设备 | 份 |  |  |  |