附件1：

集团公司秋冬季安全检查情况通报

(第三期）

为全面落实党中央、国务院，集团公司党组关于岁末年初安全生产决策部署，防范各类事故事件发生，按照集团公司秋冬季安全检查和两节、两会期间安全生产工作安排，安全运行监控中心近期对安徽分公司、中国电力、吉电股份、河南公司、黄河公司、西藏分公司、贵州金元、五凌电力等8家二级单位开展了督导检查。现将有关情况通报如下：

- 总体情况

检查组按照《集团公司安全监督检查指南》（试行）、《安全生产关键岗位履职监督检查项目表》和有关制度规定，采取现场检查、资料查阅、听取汇报、座谈交流、现场考问等方式，重点检查了各二级单位、基层单位领导班子及三大责任体系落实《安全生产法》、履行安全生产职责和秋冬季安全大检查、规章制度及规程、安全教育培训、双重预防机制、应急管理、事故事件管理、承包商安全管理、技术监督、班组建设以及交通安全管理等工作。

总体看，各单位能够积极落实集团公司党组秋冬季安全生产大检查，岁末年初安全生产专项整治及两节、两会安全大检查工作方案要求，系统排查治理各类问题隐患。同时也发现各单位还存在“三管三必须”履职尽责仍有缺位，安全生产“三基”仍不牢固，承包商安全管理不到位，双重预防机制未发挥实效等典型问题，需引起高度重视，进一步落实责任，加强管理。

- 表1  集团公司秋冬季安全生产大检查第三批情况通报

| 序号 | 二级单位 | 延伸单位 | 发现问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五凌电力 | 黔东电厂、五强溪电厂、五强溪扩机项目 | 43 |
| 2 | 河南公司 | 平顶山发电、新能源运维公司、郑州燃机 | 31 |
| 3 | 贵州金元 | 茶园电厂、林华煤矿 | 49 |
| 4 | 吉电股份 | 长春热电、青山头风电场 | 34 |
| 5 | 中国电力 | 平圩发电、芜湖发电 | 41 |
| 6 | 安徽分公司 | 淮南新能源、合肥新能源 | 32 |
| 7 | 西藏分公司 | 五子湖风电场、集控运营中心、山南公司、沛德光伏电站、桑日电站 | 44 |
| 8 | 黄河公司 | 甘肃新能源、大通火电、西宁热电、海南分公司、龙羊峡发电 | 47 |
| 合计 |  |  | 321 |

- 良好实践

- 五凌电力“工业互联网+安全生产”监管初见成效

五凌电力坚持“安全第一”理念，全面统筹安全和发展，不断探索提升安全管理水平路径和方法。依托大数据、云计算、人工智能和物联网等信息技术，按照安全监督工作标准化、流程化、可视化的总体思路，推进“科技兴安”，开展“工业互联网+安全生产”系统研究，建成安全智能监管平台（以下简称平台）。平台基于安全生产法律法规和制度标准要求，融合五凌电力内外部安全管理良好实践，以系统管理思维，开发覆盖安全管理全业务的18个功能模块。通过标准化模块、全面风险管控机制和职责统一业务流程，便捷的移动填报和审批，专业化安全数据支撑、可视化数据呈现，提升了五凌电力安全管理效能，实现各级安全生产主体责任落实到位、全员全过程参与安全管理，安全生产长效机制日趋成熟。

五强溪水电积极推动科技兴安，成功应用水电厂智能巡检、作业旁站与水下机器人、有限空间气体在线监测、人员实时定位管控、电气五防、发电设备远程运维系统等安全管理新技术，生产状态在线，安全态势可见。截至2023年1月16日，连续安全稳定运行10000天，持续保持全国大中型水电长周期安全运行纪录。

- 河南公司运用专项激励机制排查隐患降非停。

- 河南公司开展安全风险、缺陷、隐患大排查大整治专项行动，通过评先推优、公开表彰、月度考核、即时奖励等方式，树立正向激励导向，发动基层员工广泛参与，提升隐患排查能力、风险防控意识和设备健康水平。全年共排查缺陷14752项，兑现奖励115.09万余元，活动成效明显。

实施领导人员安全生产风险质押金、火电“零非停”质押金，对完成全年安全目标控制的三级单位领导人员，按质押标准的3倍进行奖励。2022年安全生产质押金兑现351.05万元，火电“零非停”质押金83.24万元，全年火电机组非停降低85%，为机组的安全稳定运行提供了保障。

- 主要问题

- 五凌电力

- “三管三必须”履职尽责仍有不足

- 党委研究安全生产工作跟踪闭环有待加强。2022年9月23日，五凌电力召开2022年第22次党委会议，组织学习湖南省委省政府主要领导近期关于全省安全生产工作的批示精神，会议纪要未见对批示加强安全生产工作的具体部署。

- “大监督”年度工作计划不完备。《五凌电力2022年大监督检查任务清单》未将安全生产尽职督察、生态环保督察、安全生产“零容忍”清单纳入大监督工作统筹推进。

- 基层班组安全建设需进一步提升

- 安全教育培训策划需完善。五强溪电厂《安全教育培训管理标准》未明确主要负责人和安全管理人员安全教育培训内容、初次安全培训及再培训时间。黔东电厂《安全教育与培训管理标准》未明确注册安全工程师考试、注册、再教育等要求，未明确有限空间、特种设备人员、应急救援人员培训要求。黔东电厂培训计划缺少风险辨识评估、交通安全等相关培训内容；五强溪电厂2021、2022年度培训计划缺少维护、检修规程相关内容。

- 危险作业安全管理有待提升。五强溪扩机项目调压洞内汽车起重机1只支腿落在不平的水泥地面进行吊装作业，作业现场未见起重机安全操作规程。

- 境外项目安全生产风险管控不规范

- 五凌电力《孟加拉科巴风险股权收购风险评估报告》对安全生产、质量管理和生态环保风险关注不足，“建造与施工风险”未关注工程建设安全风险；“运营风险”识别和评估未关注“设备可靠性风险”。《2022年境外项目风险评估汇总表》对孟加拉科巴风电项目工程建设期间风机运输、吊装等高风险作业安全风险分析不到位，未制定针对性控制措施。

- 隐患排查治理需进一步强化

- 隐患整改闭环效能有待提升。《生产技术部2022年工作总结》对隐患排查总结只提出问题，未分析原因，未对照制定针对性措施；未对重复发生隐患进行统计、分析。新能源公司广东事业部“回头龙风电场免爬器维修项目施工方案审批流程缺失”的隐患整改周期长，施工方案补审批流程要近2个月才能整改完成；2022年9月28日新能源分公司排查“未发布高风险作业清单”隐患，截止检查之日已3个半月仍未整改完成。

- 存在隐患整改不及时情况。五强溪水电厂中控室火灾报警系统显示屏蔽状态，查询屏蔽信息显示，1月4日报深井泵房烟感报故障，缺陷登记无记录，系统屏蔽无记录、无审批、无授权。

- 河南公司

- 安全责任体系建设与落实尚需完善

- 安全生产责任制履行不到位。河南公司领导调整后，未及时重新签订《安全生产责任书》，《安全生产工作规定》未见安全生产第一责任人督促其他班子成员履行分管领域的安全生产职责。

- 安全保障体系履职能力需加强。河南公司火电设备健康管理水平不足，2022年机组A、B级检修均未达到全优。新能源建设与运维风险管控能力不足，先后发生虎丘风机叶片折断与南阳风机火险。

- 安全生产基础管理仍需提升

- 制度建设完备性有待提高。河南公司部分制度未能承接集团公司制度要求，《中电投河南公司电站服务工程分包管理办法（试行）》《中电投河南公司电站服务业管理办法》《典型生产事件报告管理办法》等制度长期未修订；制度管理规范性不足，未见《制度执行情况记录表》等评估资料，制度执行、评估和监督管理要求未有效落实。

- 班组建设需细化提升。新能源运维公司违章检查不深入，未发现管理类违章、装置性违章及行为违章情况，违章检查记录不全。平顶山发电外委单位培训评价标准不一致，培训档案信息不全且未及时更新，部分特种作业人员证件过期。

- 双重预防机制有待完善。河南公司未建立风险分级管控相关制度。基层单位风险辨识不准确，风险控制措施不具体、缺乏可行性，缺失必备安措，平顶山发电风险数据库中再热器检修属有限空间作业，但缺少“通风、检测”等安全措施。河南公司未见重复性隐患统计分析相关资料；新能源运维公司隐患整改完成率偏低，整改时间偏长。

- 技术监督工作存在不足。河南公司《技术监督异常情况告警制度》未规定告警级别，《节能技术监督告警制度》未量化，缺乏可执行性，《环保技术监督告警》未对脱硫设施投运率、脱硝装置投运率、除尘装置投运率、CEMS系统投运率是否达标设置告警。平顶山发电存在B级检修冷态一次风标定试验缺失问题，节能技术监督分析未根据每月情况进行相应调整。平顶山发电特种设备安全阀超期未校验，灰场大坝未见定期沉降监测。

- 安全费用管理不到位。平顶山发电、新能源运维公司、周口燃机等单位将职工薪酬、暖气改造施工费用列入安全生产费用。平顶山发电两措计划未及时完成，丁集段庄风电场安全带等安全防护设施未及时配置。

- 应急物资管理不到位。平顶山发电《防雨雪灾害应急预案》登记的防滑链未列入应急物资清单。

- 承包商安全管理需持续细化提升

- 承包商管理要求不足。河南公司安全评标评分标准未见正式版。平顶山发电招标文件和安全协议中，投标方人身事故、设备事故等责任约定不符合《安全生产法》中生产经营单位应履行主体安全责任的有关规定；技改项目文件安全目标不明确，不符合安全目标要求。

- 安全协议未承接集团公司要求。河南公司安全协议模板规定“承包商人员30人以下，配备兼职或专职安全管理人员”，低于集团公司“至少配置1名专职安全管理人员”的管理要求。平顶山发电《#1机组烟囱玻化砖局部更换改造项目》施工人员三级安全培训由乙方组织，不符合《承包商安全管理制度》“应由发包方完成”的规定。

- 承包商“四措两案”审查不严。三门峡雁岭风电场个别维修项目“四措两案”编审批未见手签、应急预案缺少业主电话、应急物资等必要附件。

- 吉电股份

- 领导干部安全生产履职尽责及责任制落实需加强

- “第一议题”管理需进一步规范。吉电股份2022年召开24次党委会，据会议纪要反映，有4次研究安全生产工作，即1次召开安全生产专题会，3次研究安全生产事件的责任追究，未将国务院安委办组织开展安全生产大检查、二十大保电保安全等工作纳入党委会研究议题。

- 安委会部署工作落实不到位。吉电股份2022年第二次安委会安排部署“学习落实《施工反措30条》”的要求未全部落实、“全员责任制宣贯学习”在公司层面未组织开展、“结合秋季安全检查开展安全履职检查”工作落实未全覆盖，松花江热电、白山热电、华中区域公司等未开展检查。

- 安全生产规章制度和操作规程不完善

- 吉电股份《安全生产奖惩规定》等安全管理基础制度仍为2019年版本，不符合集团公司《安全生产工作规定》第二十六条要求（2022年9月版）。《班组安全生产管理实施办法》（2019年）未体现集团公司《班组建设安全达标标准》相应内容。

- 青山头风电场《运行规程》超期未修订，目前版本为2019年发布。未见新能源板块对集团公司《电力安规》补充内容进行系统培训和执行的过程材料。

- 安全教育培训管理不规范

- 吉电股份《安全教育与培训管理办法》未及时升版，在培训对象定义、管理职责、培训管理程序等方面未充分承接集团公司《安全教育与培训管理办法》（2022年发布）规定和要求。

- 安全教育培训执行不到位。吉电股份《安全教育与培训管理办法》规定“公司每两年对生产职能部门负责人、安全监督管理人员、所属三级单位正副职领导、正副总工程师、安全监督管理部门、生产技术部门负责人进行一次安全生产法律法规、规章制度考试”，提供记录和试卷未能覆盖制度要求人员。

- 安全教育培训档案不健全。吉电股份本部安全培训档案仅建立到部门主任及以上岗位，其他员工培训档案未建立；已建档案中人员基础信息和培训信息不完整，未明确培训课时。

- 安全管理基础工作需进一步夯实

- 班组安全管理建设相对滞后。吉电股份《班组安全生产管理实施办法》（2019年）未及时修订升版，集团公司《班组建设安全达标标准》宣贯、推广应用尚未全面开展。

- 承包商安全管理不到位。吉电股份火电部《关于对四平一热公司安全生产督导检查情况的通报》（2022年9月14日）通报问题未闭环，部分承包商安全管理问题较多无整改回复。松花江电厂未将安全生产管理薄弱且人员违章多的承包商纳入不良承包商管理，福建龙净环保在二期烟气余热回收项目改造中有11人列入“黑名单”，占黑名单总数的35%；吉林安装4号锅炉B送风机检修项目5人列入“黑名单”，占工作班成员的50%。

- 节假日及重大活动安全管理要求未充分承接。吉电股份未结合集团公司《节假日安全生产管理办法》制定发布相关制度，节假日安全管理仅在《安全生产工作规定》中增加章节内容，未见“节假日期间安全生产工作计划和保障措施、高风险作业提级管理”等要求。

- 贵州金元

- 领导干部“三管三必须”履职尽责仍有不足

- 党委研究安全生产工作有待加强。贵州金元2022年召开24次党委会，4次会议学习贯彻习近平总书记安全生产重要论述和研究安全生产重大事项，2次会议研究公司领导班子分工，党委会研究安全生产事项总体偏少。贵州金元林华煤矿安全大检查、保电保安全方案未经党委会、安委会审议。

- “大监督体系”未有效发挥作用。贵州金元2022年召开2次大监督会议，会议纪要未正式下发，议定事项整改完成情况不明。贵州金元巡察办未将“安全生产零容忍清单”纳入监督范围。

- 安全生产基础管理需进一步提高

- 三大规程部分内容仍有缺失。茶园电厂《660MW机组集控运行规程》未见“防锅炉结焦异常运行及事故处理”内容；集中控制室火灾报警系统现场无操作规程，值班人员尚未取得消防设施操作证。

- 两票管理仍需规范。茶园电厂电气二种工作票(CYD2211060)工作内容“含煤废水2号溶液箱搅拌器电机轴心键槽磨损严重处理”附《作业安全风险控制卡》中作业班成员一名员工安全作业交底未签字；电气操作票（CYDQ23014141）操作任务“220KV茶鸭1回201由线路检修状态转1母运行状态”工作结束未盖“已完成”章，操作开始、结束时间未填；电气一种工作票票面不符合规定，缺少每日开工和收工时间栏目，未填写相关内容。

- 安全教育培训策划需完善。林华煤矿《员工安全教育培训管理规定》未明确主要负责人、安全生产管理人员、新员工安全教育培训内容及学时；新员工公司级安全教育培训缺少安全生产法律法规、安全规程、本单位安全生产规章制度等内容。茶园电厂《教育培训管理标准》未明确主要负责人安全教育培训职责，未将“有关国家、行业法律法规、规程制度”纳入公司级岗前安全教育培训。

- 设备设施安全管理标准需进一步提升

- 特种设备管理未按规定严格定检。贵州金元使用的9部乘客电梯定期维保每半月进行一次，2022年1月份仅1月28日维保一次。茶园电厂《压力容器技术登录簿》信息登记不全，缺少登记单位、检验日期等信息。

- 现场设备设施管理需进一步提升。茶园电厂#2机组磨煤机处、升压站内部分盖板未编号，未建立全厂孔洞、盖板台账；升压站避雷器钢爬梯、锅炉炉顶钢梁锈蚀严重，需进行防腐处理。林华煤矿变电站6kV站用变油位偏低，存在渗油现象，变电站6kV站用变绝缘子积灰较多。

- 安全防护设施需进一步规范。茶园电厂燃油泵房围墙为栅栏式，且高度较低，大门无跨接线，燃油泵房未安装可燃气体在线监测装置；制氢站大门无跨接线；升压站开关柜操作平台、开关站网络继电保护室台阶未设置防踏空线。

- 中国电力

- 履职尽责意识需进一步强化

- 上级文件要求布置落实不彻底。芜湖发电个别安全生产文件存在以阅代批现象，分管业务领导对《中国电力2022年度今冬明春能源保供工作措施》无批示；平圩发电个别安全生产重要文件由分管领导批示，安全第一负责人无明确批示。

- 承包商管理要求不严

- 安全教育开展不实。芜湖发电《2022-2025年度日常及检修架子保温施工项目》以安全技术交底代替三级安全教育培训；平圩发电《#4锅炉高温过热器出口集箱部分更换项目》入厂二级教育31人、三级教育46人、安全技术交底50人，人数不符合，覆盖不全。

- 安全协议签订不严格。芜湖发电常维及检修架子保温施工服务外包工程《安全生产管理协议》中安全生产目标不符合“逐级从严”的原则；平圩发电二期水冷壁防磨防腐喷涂项目技术协议与《安全生产管理协议》中安全目标不一致。

- “四措两案”及安全投入不规范。芜湖发电#1、#2发变组保护及启备变保护改造工程“四措两案”未审批；平圩发电《#4锅炉高温过热器出口集箱部分更换项目》安全费用投入低于合同要求。

- 作业安全与设备设施管理不完善

- 《二十五项反措》要求落实不到位。芜湖发电DCS系统控制柜风扇电源取自机组UPS电源，润滑油压低跳机保护信号取样管道未独立布置。

- 技术监督工作有缺失。平圩发电锅炉专业未按要求编制《2023年技术监督年度工作计划》；芜湖发电未开展最新要求的锅炉技术监督相关工作。

- 消防设施维护和管理不到位。芜湖发电氢站区域出厂超过5年的干粉灭火器未进行水压试验，火灾报警系统故障长期未消除，正压式空气呼吸器气瓶超期未检验；平圩发电三期输煤系统雨淋阀压缩空气系统临时压缩机未运行，专职消防队未建立二种以上相互独立的通信联络方式或渠道。

- 安徽分公司

- “安全第一”理念贯彻不充分

- 党政同责和履职尽责需加强。安徽分公司2022年第18次党委会专题研究安全生产工作，“第一议题”联学、审议议题第三项的相关要求，未形成行动项并跟踪闭环；安委会行动项要求落实不彻底，未按照会议要求按期对河南分公司开展尽职督察工作。

- 双重预防机制须完善

- 技术监督管理基础不牢固。安徽分公司各级技术监督组织机构刚刚建立，管理体系尚未形成，技术监督基础工作欠缺较多，亟待完善和加强。

- “四措两案”编审需进一步规范。合肥新能源“箱变、一二次舱等外壳防腐等级提升改造项目”《四措两案》编制与审核质量不高。

- 风险辨识与管控实效性不足。淮南新能源未按集团公司《环境危害辨识与风险评估标准》将厂区分成若干评估区域开展环境辨识工作，未发布风险分级管控四色图；年度作业风险评估提出的典型较大安全风险作业项目未与《安全生产重大事项领导到场管理办法》重大事项清册实现关联。

- 承包商及班组安全管理要求贯彻不彻底

- 班组建设标准需提升。合肥新能源运维班组安全工具台账记录不规范，登记台账与实物不符；风险隐患管理不到位，将部分设备缺陷识别为隐患；班组建设安全达标自查不深入，尚停留在表面对标，未能真正找出差距，明确班组提升方向。

- 安全教育培训管理不严谨。淮南新能源安全教育培训后未见培训评估记录，运行班组2022年培训计划台账实施情况未动态更新。

- 西藏分公司

- 安全生产尽责履职存在较大差距

- 安全生产责任履职到位不够。西藏分公司安环部与生技部未分别独立设置。西藏分公司领导对集团公司《关于进一步加强高处坠落和触电事故防范工作的通知》文件批示不具体，针对性不强。西藏分公司总经理安全责任制缺少“保证本单位安全生产投入的足额预算及有效实施，保证安全奖励所需经费的提取和使用”“加强安全生产标准化建设”等内容。

- 制度承接有差距。西藏分公司《安全生产事故隐患排查治理管理办法》等11个制度正在发布流程中；《防汛管理办法》缺少风电、光伏板块管理内容。山南公司现行有效制度缺少《生产事故隐患排查治理管理办法》《承包商安全管理办法》。五子湖风电场运行规程引用集团公司2016版安规。

- 基层单位工作界面不清晰。山南公司作为资产管理主体与集控运营中心签订生产运维合同，但两票、消防、培训、应急、反违章等日常安全管理工作界面界定不清楚。

- 安全生产风险管控短板突出

- 风险辨识不到位。西藏分公司对高原气候特点的风险分析不全面。对无人值守电站安全风险辨识分析不深入、不具体，未建立配套管理规定。上海智涛科技五子湖风电场项目班前会记录缺少交通安全风险分析内容。

- 反违章工作待加强。现场装置性违章较多，集控运营中心电子间有4个门可以出入，其中3个无门禁。五子湖风电场0.4kV自用母线进线开关、联络开关无远方操作功能。桑日光伏电站配电室、保护室等门均未上锁，场站内污水井井盖未盖。山南公司未对集控运营中心开展违章检查，未建立人员违章信息，无违章考核。集控运营中心未建立人员违章台账。

- 安全生产日常管理存在漏洞

- 承包商存在“以包代管”倾向。西藏分公司未将五子湖风机承包单位纳入班组建设管理；无长期承包商“四措两案”审批材料。

- 两票管理制度执行不严格。集控运营中心电气操作票（DQ202211021）无危险点预控卡；电气第一种工作票（DQ220101）工作负责人既是安措执行人，又是检修作业人。山南公司、集控运营中心管理人员均未定期对工作票进行检查、评价。

- 事故事件经验反馈有空白。2022年西藏分公司所属电站发生5起异常事件，均未出正式分析报告。集控运营中心班组无事故经验反馈单。

- 应急管理工作粗放。本部未建立义务消防应急救援队伍。山南公司年度应急演练计划4项，无现场处置方案演练计划。

- 安全检查管理不规范。《安全生产专项督察检查发现问题汇总表》未明确责任部门、责任人、完成情况；对年度历次检查未进行汇总跟踪，项目完成情况无具体图片及文字说明。

- 防汛及大坝工作存在漏洞。西藏分公司无年度防汛及大坝工作方案；桑日电站连续两年发生泥石流事件，均无事故调查报告。波罗水电站《2022年大坝防汛调度方案》编审批均未签字。

- 技术监督开展不深入。《恩久唐电站2021年技术监督报告》提出“#1主变油样击穿电压低于标准值，#6箱变氢含量达6540μL/L（超标43.6倍）”等问题，未分析原因，未制定反事故措施。

- 教育培训管理不到位。西藏分公司部分安全管理人员资格证过期，未建立个人培训档案。集控运营中心维检人员高低压电工证持证人员数量不足1/3。

- 黄河公司

- 安全生产管理承接有明显漏洞

- 履职到岗存在差距。2022年9月份后未见黄河公司领导到西宁热电开展现场检查的记录。黄河公司领导批阅集团公司《安全事故快报（2022年第5期）》，未对预防“遭遇暴风雪极端恶劣天气”风险及防控措施做出明确指示或具体批示；安环部定员13人，实际正式到岗6人，到岗率低于50%。

- 安全生产责任制不完善。黄河公司现行《安全生产责任制》岗位与实际在岗人员不一致，未及时更新；党委书记、总经理安全生产责任制中“加强安全生产标准化建设”内容不具体。龙羊峡发电安全生产责任制缺少司机安全生产职责。

- 制度规程建设有漏洞。黄河公司缺现场生产、工程、厂内车辆管理制度、安全生产领域吹哨人管理办法；黄河公司《防汛防台管理办法》未承接集团公司《防汛防台管理办法》对各产业提出明确重点要求；集团公司《大坝安全管理办法》对灰库坝、尾矿库坝管理有明确管理规定，黄河公司相关制度未明确相关内容。

- 安全生产投入不充足。大通火电#1、#2两台机组从2017年至2021年修理费用年均发生不足1600万元，机组修理费用投入较少；#2机组已超过A级检修间隔年限。矿业公司露天矿坑下开采区域未安装排水系统；坑下北侧边帮坡面上有明显构造，未进行处理。龙羊峡发电电气设备具有电气五防功能，未使用微机五防系统。

- 安全风险管控能力存在较大差距

- 风险分析辨识不到位。《黄河公司层面管控的安全生产风险清单》中主要控制措施仅明确建立规程、应急预案等管理要求。西宁热电未能发现地震后等特殊条件下，锅炉出水管手动阀本体强度不足的风险隐患。大通火电缺少职业健康风险数据库；施工现场脚手架存在立杆底部未设置底座或垫板、各层铺板未满铺、各层底部无挡脚板、安全护网破损、使用脚手架作为吊点起吊重物等诸多风险。

- 现场安全隐患较多。大通火电#1、#2炉捞渣机周围未设置安全围栏，人员靠近存在烫伤风险；#2炉脱硫塔入口烟道上部保温损坏，存在保温皮掉落伤人安全隐患；氨站值班电话机长期故障未修复，变送器部分仪表检验超期，洗眼器冻结无法使用。景泰风电场验电笔、接地线等电气工器具检验超期；维检班员工安全带无检验合格证。

- 安全风险交底有短板。武威光伏电站电气第二种工作票，清扫逆变器，开关断开后未挂接地线。大通火电施工现场临时用电线任意布置。景泰风电场为承包商人员现场作业提供的安全帽已超使用期限。

- 防汛及大坝管理有盲区。黄河公司《2022年防汛与大坝安全管理工作要点》中工作目标缺少火电厂在设防标准内不发生水淹厂房和灰坝垮坝事故。大通火电《2022年防汛实施方案》未将灰场管理纳入重点工作。景泰风电场防汛用电类应急物资未提供绝缘试验报告。龙羊峡发电2022年8月9日《水电站防汛工作检查表》部分问题未注明整改完成情况，未闭环。

- 技术监督管理待加强。大通火电历次技术监督检查问题仍有17项未完成，2022年外部机构专业监督检查发现问题71项（含15项建议项）未见整改计划。西宁热电《热工技术监督会议纪要》未对上月存在问题处理情况进行总结分析反馈；承包商益和项目部未提供西宁热电相关月度技术监督会议纪要。龙羊峡发电技术监督各专业工作小组未召开月度分析会。金塔光伏电站5台箱变氢气含量超注意值（150μL/L），未分析氢气含量超标原因，未采取措施和制定反事故措施。

- “三基”管理有严重短板

- 承包商等同化管理有空白。招标文件安全管理内容不满足集团公司《承包商安全管理办法》第十七条的规定。西宁热电未提供2022年度2#机组C修各工作面“四措两案”审核材料。甘肃新能源未单独建立承包商考核台账，未建立承包商安全生产红、黑名单。大通火电“输煤栈桥支撑加固项目”承包商人员安全交底内容不全面，缺少机械伤害、坍塌等危害分析。

- 事故事件管理和经验反馈有差距。《西宁热电“1.8”阀门爆裂事故调查报告书》2022年11月16日下发，不满足集团公司《生产安全事故报告和调查管理办法》第四节的规定。景泰风电场维检班2022年经验反馈台账所列5起事故事件，无集团公司4期事故通报的学习、对照检查等内容。大通火电、共和汇流站、龙羊峡发电对黄河公司内部人身伤亡事件经验反馈材料制定的行动项不具体，针对性不强。

- 反违章力度不大。西宁热电维护班组对重复性违章现象未加重考核。景泰场站考核台账内“2022年3月金塔光伏送电操作票中有两项操作未打钩”较严重违章只考核200元，未扣安全积分5分。大通火电违章台账未见对承包商的“4个1”处罚。共和光伏电站电气第二种工作票，存在应由运行人员执行的断电安全措施由检修人员自理，运行人员未到现场许可工作的现象。

- 现场安全文明生产待加强。大通火电集控电缆夹、输煤系统层设备表面、地面灰层堆积严重；#2锅炉本体漏点多，积灰、积粉严重。景泰风电场风机塔筒内配电箱钥匙直接插在钥匙孔内。共和产业园中控室等多处灭火器箱内无灭火器。龙羊峡发电油罐压力表阀门无编号牌。

- 安全教训培训管理存漏洞。黄河公司本部大楼保安、共和汇流站值班人员不熟悉正压式空气呼吸器的使用方法。西宁热电益和项目部特种作业人员证件过期未复审。共和产业园值班人员不熟悉二氧化碳灭火器检查、使用方法。龙羊峡发电维护人员对职业健康、防火、交通风险方面知识掌握不够。

- 有关要求

- 严格按照整改通知要求整改闭环

接受检查的二级单位及所属基层单位、场站要严格按照安全运行监控中心下达整改通知要求，逐项开展根本原因分析，逐条查找安全生产管理体制机制存在问题，安全生产三大责任体系按职责分工组织对照开展自查自纠，查出问题要明确整改责任人和整改时限，制定切实可行的整改措施，确保从根本上解决问题，从根本上消除隐患。

- 严格对照通报情况开展专项排查整治

各生产型二级单位要对集团公司三期情况通报问题隐患引起高度重视，领导班子成员要按照“三管三必须”原则，组织分管领域各部门、各单位按照通报要求，“举一反三”组织所有基层单位和承包商开展专项排查整治，确保同类问题在本单位得到彻底消除。

- 严格落实责任确保“两会”期间安全平稳

各单位要进一步落实两会期间安全生产保证措施，深入开展安全生产专项整治工作，确保集团公司党组各项工作部署落地、落实。集团公司安环部、安全运行监控中心将持续抽查各单位两会安全保障工作落实情况，并对发现问题进行通报、考核。请各单位务必千方百计压实责任，全力保障两会期间安全生产和工程建设平稳运行。

安全运行监控中心

2023年2月10日