- 图纸升版原因：因站址周围鱼塘不能作为排水点，修改两处出围墙排水点位置。

- 修改内容：-03图，消防泵房引出的DN100排水管，修改为引至主变东侧集水井处，经污水井排至东侧围墙站外水渠。事故油池引出的DN100排水管，修改为由南侧围墙处站外排至站外水渠。分别增加三处电缆埋管共3根DN100，分别为事故油池、污水井、污水处理设备就近埋至电缆沟，具体修改详见图纸云线处；-06图，具体修改详见图纸云线处。