安全旁站监理记录

- 工程名称: 中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚

- 光伏电站中草药种植一体化项目                    编号：JXYD II-009

| 日期及天气：2017.10.13 多云 | 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司： |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：登高作业 光伏板间接地连接线安装 |  |  |
| 旁站监理开始时间：2017.10.13 08:30 |  | 旁站监理结束时间：2017.10.13 09:30 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： - 施工人员：现场1施工人，质检员1名，施工员1名； - 施工用具：专业工具 监理情况： 1、现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求，施工用 具、人员等资质齐全。 2、要求施工人员人子梯绳索放设牢固上下时并注意安全。 |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 无 |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 李士中 2017 年10月 13 日 |  |  |

注：本表由监理工作人员填写，一式一份，监理项目部留存。