安  全  台  帐

工程名称：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程           编号：ZHDZH-001

| 日 期 | 内 容 提 要 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 2016、5、8~10 | 施工用电监理巡查、基坑支护监理巡查、 落地式外脚手架监理巡查、模板工程监理巡查、安全防护监理巡查、施工电梯监理巡查 | 安全正常 |
| 2016、5、11~15 | 施工用电监理巡查、基坑支护监理巡查、 落地式外脚手架监理巡查、模板工程监理巡查、安全防护监理巡查、施工电梯监理巡查 | 安全正常 |
| 2016、5、16~20 | 施工用电监理巡查、基坑支护监理巡查、 落地式外脚手架监理巡查、模板工程监理巡查、安全防护监理巡查、施工电梯监理巡查 | 安全正常 |
| 2016、5、21~25 | 施工用电监理巡查、基坑支护监理巡查、 落地式外脚手架监理巡查、模板工程监理巡查、安全防护监理巡查、施工电梯监理巡查 | 安全正常 |
| 2016、5、26~31 | 施工用电监理巡查、基坑支护监理巡查、 落地式外脚手架监理巡查、模板工程监理巡查、安全防护监理巡查、施工电梯监理巡查 | 安全正常 |
| 说明：1、本表作为现场监理部开展安全监理工作登记表。 2、安全监理重要工作内容有：上级有关部门检查及检查情况；安全隐患整改落实情况；安全事故情况；工地例会上强调的重要安全注意事项；对涉及安全施工方案的申报和审查情况；监理巡视巡查过程中口头或书面（监理工程师安全类整改通知单）纠正和制止违章、违规施工作业情况、现场存在的安全隐患。 3、安全监理重要工作内容应及时填写到本表中，每月记录一次。 |  |  |
| 记录人： 总监或总监代表： 年 月 日 |  |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

附表 1               施工用电监理巡查记录

编号： 01-1

| 工程名称 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程 |  | 安全检查部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位名称 |  |  | 总包项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 分包单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查情况 |  | 处理意见 |
| 1 | 外电防护 | 不小于安全距离，否则应有经审批的防护方案，并防护严密。 |  |  |  |  |
| 2 | 接地接零保护系统 | 工作接地与重复接地符合要求；采用TN-S系统；专用保护零线设置符合要求，并与工作零线无混接现象，重复接电阻值≤10Ω,防雷接地电阻值≤30Ω。 |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱 开关箱 | “符合三级配电二级保护”；开关箱有漏电保护，参数匹配；配电箱内有隔离开关，做到一机一闸、一漏、一箱；配电箱内多路配电及引下线有标记；配电箱应配门、锁及防雨措施，并有安全警示标志。 |  |  |  |  |
| 4 | 现场照明 | 照明专用回路有漏电保护；灯具金属外壳应接零；湿作业及手持照明灯具应使用36V以下电源电压照明。 |  |  |  |  |
| 5 | 配电线路 | 电线无老化、破皮；过道有保护；电杆、横担符合要求；电线（缆）架、埋设符合要求；应使用五蕊线电缆。 |  |  |  |  |
| 6 | 电器装置 | 闸具、熔断器参数应与设备匹配。 |  |  |  |  |
| 7 | 用电档案 | 有专项用电施工方案；有接地阻值遥测装置记录；有电工巡视维修记录；档案完整、内容齐全、有专人管理。 |  |  |  |  |
| 总监理工程师： 监理巡查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

附表 2                  基坑支护监理巡查记录

编号：01-2

| 工程名称 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程 |  | 安全检查部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位名称 |  |  | 总包项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 分包单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查情况 |  | 处理意见 |
| 1 | 施工方案 | 基坑施工有按程序审批的支护设计和施工方案（深度为5m及5m以上的要经专家论证）。 |  |  |  |  |
| 2 | 临边防护 | 深度超过2m的基坑临边应有防护措施。 |  |  |  |  |
| 3 | 坑壁支护 | 坑槽开挖边坡正确；边坡支护符合设计方案。 |  |  |  |  |
| 4 | 排水措施 | 基坑开挖应设置有效排水措施。 |  |  |  |  |
| 5 | 坑边荷载 | 重物堆放距坑槽边距离符合规定；施工机械距坑槽边距离符合规定。 |  |  |  |  |
| 6 | 上下通道 | 人员上下有专用通道。 |  |  |  |  |
| 7 | 土方开挖 | 施工机械验收合格；司机有操作证；按方案分层分段开挖、无超挖现象。 |  |  |  |  |
| 8 | 基坑支护 变形检测 | 按规定进行基坑支护变形检测；有沉降观测要求的应做好沉降观测。 |  |  |  |  |
| 9 | 作业环境 | 基坑施工应设置足够的照明；坑内作业人员应有安全立足点；垂直作业上下有隔离防护措施。 |  |  |  |  |
| 总监理工程师： 监理巡查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

附表 3           落地式外脚手架监理巡查记录

编:01-3

| 工程名称 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程 |  | 安全检查部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位名称 |  |  | 总包项目经理 |  |  | 现场负责人 |  |
| 分包单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  |  | 现场负责人 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查情况 |  | 处理意见 |
| 1 | 专项施工方案 | 脚手架是否编制专项方案，并经有效审批，监理审核；施工方案能否指导施工。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 立杆基础 | 地基强度、底座、扫地杆、排水是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 架体与建筑结构拉结 | 架体是否按照规范要求的高度、宽度与建筑结构拉结；拉结是否牢固。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 杆件间距与剪力撑 | 杆件间距是否符合方案及规范要求；剪刀撑设置及角度是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 脚手板与围护栏杆 | 脚手板是否满铺、绑牢，无探头板，设栏杆、挡脚板。施工平台是否设置防护栏杆。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 小横杆设置 | 应在主节点处设置小横杆并两端固定。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 杆件接头 | 立杆应采用对接，其他杆件搭接长度符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 架体封闭 | 架体外侧是否挂设密目网全封闭，施工层以下每隔10米设平网。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 通道 | 是否按要求设置斜跑道，并符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 卸料平台 | 查设计、搭设、支撑与结构连接、限荷标志等均应符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 交底与验收 | 脚手架搭设是否对工人进行安全教育及安全技术交底，是否有进行量化验收。 |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师： 监理巡查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

附表 4               模板工程监理巡查记录

编号：01-4

| 工程名称 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程 |  | 安全检查部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位名称 |  |  | 总包项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 分包单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查情况 |  | 处理意见 |
| 1 | 施工方案 | 有按规定程序审批的施工方案（水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统要经专家论证），支、拆模前有安全技术交底。 |  |  |  |  |
| 2 | 支模材质 | 现浇混凝土模板支撑系统有否设计计算；支模材质是否符合规定要求；是否按规定提供材料合格证、复试报告。 |  |  |  |  |
| 3 | 现场搭设 | 立柱基础是否坚实、符合要求；立柱艰巨是否与方案相符；纵横水平拉杆的设置是否符合要求；是否按要求设置剪刀撑；门架可调托座与底座最大伸出长度不应超过30cm。 |  |  |  |  |
| 4 | 施工荷载 | 模板上施工荷载是否超出规定；模板上堆料是否均匀。 |  |  |  |  |
| 5 | 支拆模板 | 2m以上高处作业工人有否可靠立足点；拆除区域是否设置警戒线且安排人员监护；是否留有拆除的悬空模板。 |  |  |  |  |
| 6 | 砼强度 | 模板拆除前有无混凝土强度报告；拆除模板时混凝土是否达到足够强度。 |  |  |  |  |
| 7 | 作业环境 | 作业面孔洞、临边有否防护措施；垂直作业上下有否隔离防护措施。 |  |  |  |  |
| 8 | 模板验收 | 模板拆除前有否审批；模板工程有否验收手续；验收记录是否量化验收内容；支拆模板工人有否安全技术交底记录。 |  |  |  |  |
| 9 | 卸料平台 | 查设计、搭设、支撑与结构连接、限荷标志等均应符合要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 运输道路 | 模板上运输材料或混凝土走道垫板是否稳定、牢固、有足够强度。 |  |  |  |  |
| 总监理工程师： 监理巡查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

附表 5                    安全防护监理巡查记录

编号：01-5

| 工程名称 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程 |  | 安全检查部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位名称 |  |  | 总包项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 分包单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查情况 |  | 处理意见 |
| 1 | 安全帽 | 进入工地的所有人员均应佩带符合标准的安全帽。 |  |  |  |  |
| 2 | 安全带 | 独立进行高空作业的人员都应正确系好安全带。 |  |  |  |  |
| 3 | 安全网 | 凡方案要求设置安全网的部位，全部封严，并绑扎牢靠，安全网质量应符合要求并经安监部门备案。 |  |  |  |  |
| 4 | 楼梯口、电梯井口防护 | 要求设置防护措施的部位全部封严，电梯井内每隔两层（不大于10m）设一道平网。 |  |  |  |  |
| 5 | 预留洞口、坑井防护 | 每处都应有防护措施，并形成定型化、工具化。 |  |  |  |  |
| 6 | 通道口的防护 | 应设置防护棚。 |  |  |  |  |
| 7 | 阳台、楼板、屋面等临边防护 | 每处临边均应有防护措施。 |  |  |  |  |
| 8 | 操作平台 | 操作平台的搭设应符合方案要求；操作平台应稳固；脚手板应满铺。临边应设置1.2m高防护栏杆和踢脚板。 |  |  |  |  |
| 总监理工程师： 监理巡查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

附表6                  施工电梯监理巡查记录

编号：01-6

| 工程名称 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程 |  | 安全检查部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位名称 |  |  | 总包项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 分包单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查情况 |  | 处理意见 |
| 1 | 安全装置 | 应有符合要求的制动器、限速器，门连锁装置和上、下限位装置；吊笼有断绳装置和安全钩。 |  |  |  |  |
| 2 | 安全防护 | 出入口有防护棚，卸料口有防护门，跑道符合要求。 |  |  |  |  |
| 3 | 司机 | 司机有上岗证，交接班有记录，作业前试车。 |  |  |  |  |
| 4 | 荷载 | 不超规定载人载物，未加配重不得载人，并有控制措施。 |  |  |  |  |
| 5 | 安装与拆卸 | 有安装拆卸方案、有交底记录，队伍有资格证、操作人员有上岗证。 |  |  |  |  |
| 6 | 安装验收 | 电梯安装后经验收合格，验收单上有量化验收记录。 |  |  |  |  |
| 7 | 架体稳定 | 架体垂直度符合规定，架体与主体结构附着符合要求。 |  |  |  |  |
| 8 | 联络信号 | 有准确的联络信号。 |  |  |  |  |
| 9 | 电气安全 | 有单独配电箱、有保护接零、重复接地和漏电保护装置；夜间作业照明符合要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 避雷 | 安装在防雷装置保护范围外的施工电梯，应安装符合要求的防雷装置。 |  |  |  |  |
| 11 | 试验 | 空载和额定负荷载试验运行符合要求，启动、停止应平稳、性能良好。 |  |  |  |  |
| 总监理工程师： 监理巡查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

常州正衡电力工程监理有限公司