## 安全旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目	编号：LHJH-CZZH-002

| 现场工作内容 |  |  | 光伏区灌注桩施工的安全监理旁站工作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  | 光伏区6~7#、10~13##方阵 |  |  |
| 作业项目 主要危险分析 |  |  | 运输混凝土的装载机的滑坡、临时用电的安全防护、林业地区的防火消防。 |  |  |
| 施工 现场 安全 文明 施工 评价 | 组织 管理 |  | - 施工单位安全员到岗，班组长到岗进行现场管理监督； - 班前进行了安全交底、班后进行安全总结； - 签订安全责任书、安全交底书，各职工签字。 |  |  |
|  | 平面 布置 |  | - 现场施工机械布置按施工总平面图布置，线路规划合理； - 施工机械均有安全规章制度，车辆有年审合格标志； - 油料等危险品与火源有安全隔离措施，临时用电有安全漏电保护措施； |  |  |
|  | 安全 措施 |  | - 进入工地必须戴好安全帽； - 施工现场禁止吸烟，不得使用明火取暖； - 特殊工种有操作证，人员有岗前安全培训； - 仓库、配电房设有沙箱、灭火器（干粉）； - 施工机械悬挂安全操作规程，临时道路设有安全警示牌； - 临边口拉警戒线，设有安全防护栏杆； - 安全员、施工员施工现场不断巡查巡视。 |  |  |
| 现场主要问题 | 有不戴安全帽现象。 |  |  | 监理 有关 措施 | 要求施工方安全员加强监管。 |
|  | 整改结果：已经整改。 |  |  |  | 复验意见：安全施工，常抓不懈。 |
| 旁站 时间 | 开始 | 2016年9月26日8时 00 分 |  | 对应 作业 | 安全意识不够 |
|  | 结束 | 2016年9月30日17时 00分 |  |  | 加强了安全责任 |

旁站监理人员：                                作业负责人：

注  1. 记录由旁站监理人员填写。

2.“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。