安全旁站监理记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期5.04MWp分布式光伏电站项目 编号：021

|  |  |
| --- | --- |
| 现场工作内容 | 1#车间E区室外桥架安装 |
| 作业地点 | 溧阳时代新能源科技有限公司厂区内（一期） |
| 作业项目主要危险分析 | 机械吊栏 |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织管理 | 施工单位专职安全员到场，吊车司机一名，证件齐全，吊车司机证件及吊车的检测报告资料已经进行报审，吊装前已经给工人进行过安全技术交底。使用机械：吊车一辆。 |
| 平面布置 | 作业现场已经用安全警示绳隔离，吊车运行正常，工人都已经按要求到位，并做好安全防护措施； |
| 安全措施 | 对施工工人已经进行安全技术交底，危险区域已经用安全警示绳隔离出来并悬挂安全警示性标语，现场有专门的安全员在负责指挥。由吊机把吊笼垂直运送人员作业，为防止吊运的材料破坏室外墻壁，，由人员把吊笼内的材料搬运至屋面安装组件桥架，严禁桥架直接吊装。 |
| 现场主要问题 | （现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等）无 | 监理有关措施 | （针对现场情况，提出的监理指令）无 |
| 整改结果：无 | 复验意见：无 |
| 旁站时间 | 开始 | 2017 年 12 月 10 日 8 时 分 | 对应作业 | （开始旁站时现场作业状况）：良好 |
| 结束 |  2017 年12 月 10 日 18 时 分 | （结束旁站时现场作业状况）：良好 |

旁站监理人员（签名）： 李士中 作业负责人（签名）：