安全检查记录

编号：ZHJL-TJDP-001

| 工程名称： | 天津大港一期农业科技大棚项目 | 检查日期 | 2020.11.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查内容及存在问题： - 上午检查二标段施工现场，发现施工单位所用的电焊机接线电源线及插坐不符合临时用电标准，《施工现场临时用电安全技术标准》JGJ46-2005及《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 |  |  |  |
| 处理意见： - 要求施工单位加强安全教育，加大施工现场安全管理； - 对现场不符合安全用电标准的电箱及电线插坐等进行整改。 监理工程师： 于彬 日期：2020.11。10 |  |  |  |
| 复查意见： 监理工程师： 日期： |  |  |  |
| 参加检查单位及人员： 施工单位： 监理单位： |  |  |  |