安全旁站监理记录表

工程名称：天津项目耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：LJPZ-009

| 现场工作内容 |  | 二线成品仓库屋面组件吊装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  | 厂区内 |  |  |
| 作业项目 主要危险分析 |  | - 机械伤害 - 高处坠落 3、物体打击 |  |  |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织 管理 | - 施工机具及人员具有相应的资格。 - 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 |  |  |
|  | 平面 布置 | - 货车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离。 - 吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 - 通信工具性能良好 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。 |  |  |
|  | 安全 措施 | 1、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。 2、吊装过程中待吊装物就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 |  |  |
| 现场主要问题 | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 现场发现吊带长度不足 |  | 监理有关措 施 | 监理指令： 要求更换适用的吊带 |
|  | 整改结果： 立即更换 |  |  | 复查意见： 已更换 |
| 旁站时间 | 开始 | 2023年 05月 21日 7 时 10 分 | 对应作 业 | 开始前人、机、料、法、环良好。 |
|  | 结束 | 2023年 05月 21 日 17 时 分 |  | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：   李小忘                                作业负责人（签名）：