旁站监理记录表（安全）

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：  HNLS-SJ-PZ-002

| 现场工作内容 |  | 支架焊接 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  | 儋州市那王村 |  |  |
| 作业项目 主要危险分析 |  | - 漏电伤害 - 作业失火 |  |  |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织 管理 | - 施工方案已审批，方案满足施工要求。 - 施工人员具有相应的资格，焊机需出厂证明及合格证件。 - 施工现场已安排专人进行安全监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、对已完成焊接的区域进行防腐检查合格，接地标识显眼明确。 |  |  |
|  | 平面 布置 | - 电焊作业周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 - 电焊区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分电焊区域与非电焊区。 - 施工区域现场布置满足施工安全要求 |  |  |
|  | 安全 措施 | - 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、电焊施工现场必须配备灭火器。 - 3、电焊施工人员必须佩戴安全防护器具。 |  |  |
| 现场主要问题 | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 电焊人员未佩戴安全防护用具 |  | 监理有关措 施 | 监理指令： 加强施工人员安全保护措施 |
|  | 整改结果： |  |  | 复查意见： |
| 旁站时间 | 开始 | 2023年04月26 日14时30分 | 对应作 业 | 开始前人、机、料、法、环良好。 |
|  | 结束 | 2023年04月26 日16时30分 |  | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：                                   作业负责人（签名）：