旁站监理记录表（安全）

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：  HNLS-SJ-PZ-013

| 现场工作内容 |  | 支架螺栓拉拔试验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  | 东方市板桥镇 |  |  |
| 作业项目 主要危险分析 |  | - 机械伤害 2、物体打击 |  |  |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织 管理 | - 试验方案已审批，方案满足试验要求。 2、试验前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |  |  |
|  | 平面 布置 | - 试验周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 - 试验区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分试验区域与非试验区。 - 试验区域现场布置满足试验工安全要求。 |  |  |
|  | 安全 措施 | 1、编制专项试验方案并报监理项目部进行审核，方案满足试验要求。 2、试验人员操作时需穿戴好全套安全保护设备，防止试验意外带来的伤害。 3、试验周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 |  |  |
| 现场主要问题 | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 无 |  | 监理有关措 施 | 监理指令： 无 |
|  | 整改结果： |  |  | 复查意见： |
| 旁站时间 | 开始 | 2023年11月1 日15时00分 | 对应作 业 | 开始前人、机、料、法、环良好。 |
|  | 结束 | 2023年11月1 日15时30分 |  | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：                                   作业负责人（签名）：