旁站监理记录表

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目   编号:3011-ZJTN-A.0.5-015

| 日期： 2023 年11月28日 天气：小雨 | 施工单位：平高集团有限公司 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：新1#电站低压电缆终端制作 |  |
| 旁站开始时间：2023 年11月28日07时45分 | 旁站结束时间：2023年11月 28日17时45分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： - 施工作业指导书是□否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是□否□向全体施工人员进行了技术交底。 - 施工管理人员 1 人、安装人员 7 人，是□否□均到岗。设备、材料是□否□已落实到位。 - 电缆型号，电压及规格是□否□符合设计，绝缘是□否□良好。 - 电缆终端及配件是□否□齐全，无损伤。 - 施工制作工艺是□否□符合规程及产品技术要求。 - 接地线连接安装是□否□可靠。 - 接线端子压接是□否□可靠。 - 相色标志是□否□正确。 |  |
| 发现的问题及处理情况： |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |