安全旁站检查记录表

工程名称： 台州市椒江杭泰电力有限公司龙港分公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：DZWFB-CZZH-PZ-001

|  |  |
| --- | --- |
| 现场工作内容 | 光伏支架基础吊装。 |
| 作业地点 | d78d95524db87307022b89da333054f |
| 作业项目主要危险分析 | 高空坠落；过往车辆； |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织管理 | 7名施工人员及1名吊装车司机，作业看板内容齐全。施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底 |
| 平面布置 | 地面较平整，无塌方隐患 |
| 安全措施 | 警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。  |
| 现场主要问题 |  | 监理有关措施 |  |
| 整改结果： | 复验意见： |
| 旁站时间 | 开始 | 2023年12月 15日 7时  | 对应作业 |  |
| 结束 | 2023年 12月 15日 9时 |  |

旁站监理人员（签名）： 作业负责人（签名）：