表A.0.6旁  站  记  录

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-001

| 旁站的关键部位、关键工序 | 七区支架吊装 |  | 承包单位 | 中国能建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 2024年04月17日14时00分 |  | 旁站结束时间 | 2024年04月17日17时 00分 |
| 一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审：✔是 □否； 2、施工机械及性能： 25T吊车 3、现场施工人员：技术1人，材料员1人，专职安全员1人，汽车吊师傅1人，工人4人。 4、质量员到岗情况：✔是 □否；测量员到岗情况：✔是 □否；安全员到岗情况：✔是 □否； 5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✔是 □否；是否有安全施工作业票：✔是 □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✔是 □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✔是 □否； 6、个人防护用品使用情况：安全帽：✔是 □否；劳保服：✔是 □否； 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作 2、人员、设备否作业是否正常：正常 3、特殊情况的处理：无 4、其它：无 |  |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： |  |  |  |  |
|  |  | 旁站监理人员（签字）：李小忘 日期：2024年04月17日 |  |  |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。