- 安全旁站监理记录

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块 一期918KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJBM04-ZXYDDK01-AQPZ-002

| 日期及气候：2024年9月26日 晴 | 工程地点：产业园D地块一期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：条形支墩吊装作业 |  |  |  |
| 旁站监理开始时间：14：00 |  | 旁站监理结束时间：17:40 |  |
| 施工情况：施工工人5人，班组长1人，吊车1台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底；安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求，吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人； |  |  |  |
| 监理情况： 监理项目部对机械设备车辆保险、车辆年检、特种作业人员证件进行查验，证件齐全有效，施工作业区平面布置符合作业指导书要求；现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。 |  |  |  |
| 发现问题及处理方法： 无 |  |  |  |
| 备注：无安全事故 |  |  |  |
| 总包单位：福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体 安全员： 颜海龙 2024年 9 月 26 日 |  |  | 监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 李宁 2024 年9 月 26 日 |

- 本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存 1  份、承包单位存   份