目    次

1　编制依据………………………………………………………….1

2　应急组织机构及其职责………………………………………….1

3　危急事件的预防…………………………………………………..2

4　现场应急处置方案的启动………………………………………..6

5　应急救援措施………………………………………………………6

6　演练计划…………………………………………………………..20

1　编制依据

（1）安全生产法、防洪法、食品卫生法、劳动法、建筑法、消防法、环境保护法、道路安全交通法、防震减灾法等国家相关法律法规。

（2）建设工程安全生产管理条例，中华人民共和国工程建设标准强制性条文，《建设工程监理规范》，《职业健康安全管理体系规范》，《环境管理体系规范及使用指南》。

（3）本工程的《监理合同》。

（4）本工程项目法人与施工项目部的工程建设合同。

（5）本工程的监理规划。

（6）《国家电网公司电力安全工作规程（线路部分）》，《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》，《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》，《国家电网公司安全生产工作奖惩规定》，《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，《电力建设安全健康环境评价标准》，《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》等国家电网公司有关的安全生产工作规定。

（7）项目法人及建设管理单位有关工程建设安全工作规定。

（8）其他

2　应急组织机构及其职责

2.1　应急指挥机构及其职责

2.1.1　应急救援小组

组  长：赵德生（总监）

副组长：黄泽桐（总监代表）

成  员：卢洪彦、杨长禹、徐临天、张国帅 等

2.1.2　应急联络电话

领导组电话：17737858138、15995081119

监理部值班电话： 18279043661

2.2　应急救援组长（副组长）职责

（1）事故发生后，成立现场指挥部，批准现场救援方案，组织现场抢救。按事故的性质程度，负责向公司领导、地方政府及上级主管部门报告事故情况和事故处理情况。

（2）负责组织定期进行事故应急救援演练。

2.3　应急救援小组成员职责

（1） 对外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作；引导员工从安全通道疏散；保证抢救物资的及时供应，抢救车辆的及时到位；

（2） 将受伤人员进行营救至安全地带。

（3） 对受伤人员进行简易现场抢救（止血、包扎、口对口人工呼吸法、体外心脏挤压法、人工呼吸等）；

（4） 转移受伤人员至就近医院救治。

（5） 保护事故现场，便于事故调查处理和制定改进措施。

3　危急事件的预防

3.1　触电事件的预防

3.1.1　产生的原因分析

（1）组立杆塔未及时做好接地。

（2）跨越架安全防护措施不到位或安全距离不够等。

（3）不按规定正确搭接临时电源。

（4）电动工器具未使用漏电保护器，使用绝缘不合格的电动和绝缘工器具。

（5）电焊作业现场（绝缘老化或接地不规范等）。

（6）生活用电不按规定正确使用。

3.1.2　预防此类危急事件的措施

（1）加强员工“安规”的学习，从思想上认识到触电事故带来的危害，防止触电事故的发生。

（2）加强员工的紧急救护意识培训，进行预防触电培训和触电紧急救护法培训。

3.2　消防事故的预防

3.2.1　产生的原因分析

（1）涉及生活用电用火，爆炸物资、施工危险品（油料）的使用和储藏均可能发生火灾事故。

（2）施工现场流动吸烟的现象可能造成山林大火。

（3）其他原因。

3.2.2　预防此类危急事件的措施

（1）监理部办公驻地和各材料场均应配备灭火器材，严格遵守《电力建设安全工作规程》的有关规定，专人负责，并定期检查，预防发生火灾事故。

（2）各施工现场必需设立专门的吸烟点，且必需在施工作业区以外。

（3）各材料场必需设立专门吸烟区，不得流动吸烟，不得带火种进入各材料存放的地方。

（4）发现火情及时向应急领导小组汇报启动应急救援预案。

3.3　洪涝灾情事故的预防

3.3.1　产生的原因分析

暴雨、洪水、山体滑坡、泥石流等极端天气发生

3.3.2　预防此类危急事件的措施

（1）为有效防范特、重大洪涝灾害、山体滑坡、泥石流袭击和基础垮塌、房屋倒塌等恶性事故发生，各单位和各级领导必须认真贯彻执行预防为主的方针，从思想上引起重视，组织上、措施上、物资储备等方面要有充分的准备并落到实处，只有在事前做好充分的准备工作，才能有效防范洪涝灾害对人员、财产和施工的危害。

（2）各施工项目部、施工队驻地一定不能选在高山悬崖容易发生山体滑坡、泥石流等险情多发地带。

（3）各单位在汛期到来之前，必须认真做好防汛自查工作，自查的内容主要包括以下几个方面：

① 领导思想上是否对防汛工作引起了高度重视，是否将防汛工作纳入了自己的工作议程与生产管理和其它工作同步开展。

②防汛组织机构是否建立和健全。

③防汛工作预案和措施是否建立健全并得到有效地贯彻实施。

④防汛抢险所需的人员和物资储备是否已经落实。

⑤人员住地、材料堆放场地周围的沟渠是否畅通，地势是否低洼，施工现场、基础周围的护坡、保坎和排水沟是否修建完成，有无险情隐患存在。

（4）组织自查，要及时对存在的问题进行整改，使各项措施落到实处。

①汛期各单位要认真实施防汛值班制度。防汛值班要求24小时不间断，项目部领导小组成员手机必须24小时开通，以便随时联系掌握汛情。

②各施工单位要设立汛情联络员，并将姓名、所在单位和联系电话报监理部和指挥部防汛办公室备案，以便及时了解情况，作出决策和指挥抢险，确保工程建设、施工人员和财产安全渡汛。

3.4　食物中毒事故的预防

3.4.1　产生的原因分析

阿坝壤塘110kV输变电工程监理项目部作为常驻施工现场的机构，所有监理人员与作业人员生活与饮食都在施工现场第一线，而饮食卫生关系所有人员的生命健康。一旦发生食物中毒事故，将直接威胁到所有人员的身体健康甚至生命安全，也会导致直接的经济损失。

3.4.2　预防此类危急事件的措施

（1）加强现场食品安全的管控，尤其是对过期食物，来源不明食物的管控。

（2）加强对制作现场及餐具、灶具、橱具的清洗、消毒、通风，防止过程污染。

（3）对冷藏、冷冻食品经防疫部门检验后方可食用。

3.5　交通事故的预防

3.5.1　产生的原因分析

由于其工作性质和方式的原因，工作期间交通出行频繁，因此为维护广大员工的生命财产安全，给员工的工作和生活提供更好更安全的环境；保证各种应急资源处于良好的备战状态；指导应急行动按计划有序地进行；防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的应急精神，及时、妥善处理我单位发生的道路交通事故，减少交通事故损失。

3.5.2　预防此类危急事件的措施

（1）经常检查驾驶能力。

（2）严格禁止酒后驾车。

（3）树立安全驾驶意识，尤其是在山区驾驶。

（4）其他

3.6　突发事故的预防

3.6.1　产生的原因分析

民工工资发放、建设拆迁赔偿、地方宗教习俗等原因。

3.6.2 预防此类危急事件的措施

要求施工项目部重点监督和检查农民工工资发放、当地电网建设对农民的赔付等情况，要求项目部跟踪了解施工队农民工的思想情况。

  - 动物咬伤事故的预防

3.7.1 产生的原因分析

国家电力工程建设通常地处高山大岭，经常会穿过植被茂密的原始森林。会遇到各种野

生动物和昆虫，难免会遭袭击。直接威胁到各作业人员的人身健康和生命安全。

3.7.2 预防此类危急事件的措施

加强自身防范意识，在野外工作应警觉。

  - 夏季中暑事故的预防

3.8.1 产生的原因分析

输变电工程建设通常是在户外施工，每当夏季烈日当头的时候，我们的作业人员依然冒

着酷暑奋战在第一线，中暑则是时常发生的事情

3.8.2 预防此类危急事件的措施

（1）多喝淡盐水午后少外出。特别是各施工单位现场作业人员，夏天尽量避免在太阳最烈的时候进行施工作业。避开那几个小时（上午10时至下午2时）易中暑的高峰期进行施工作业。

（2）保持生活区室内通风，降低室温，室内起码要有电扇通风、降温；

(3) 温下工作时间不宜过久，每天尽量不要超过8小时；

(4) 低劳动强度，备好防暑降温饮料，尽量多补充淡盐开水或含盐饮料

(每个施工队驻地，施工现场必需保证充足的饮水)

(5)保证充足睡眠，多吃些营养丰富的水果和蔬菜。

（6）尽量穿透气、散热的棉质衣服。

3.9 地震灾害事故的预防

3.9.1 产生的原因分析

在面对地震及次生灾害时，能够统一指挥，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，避免现场的慌乱无序，使应急能够协调、有序和高效进行，最大程度地减少人员伤亡、减轻经济损失和社会影响。

3.9.2 防此类危急事件的措施

（1）灾情发生监理部，由组长直接指挥、疏散将监理人员疏散到住处前的街道中心，安全地带。两边高房垮塌，倒塌物打击不到的地方。其有余震继续时，且房屋摇晃厉害。将院内的汽车速开到安全地方。

（2）灾情发生后，人员被物击压时，马上开展施救工作，并播打急救电话，向120中心求助。若离医院较近，火速送往救治。

（3）当地震、余震时，监理段内的施工项目部处，有险情发生，监理部立即驱车前往参加救助。监理人员，施工人员听其该施工项目部指挥，参加救治工作。

（4）监理部人员，接到有震灾的信息，立即组织人员驱车奔赴现场，参加抢险救灾工作。把注意力集中在人员安全的重点上，不惜余力进行抢救.

4　现场应急处置方案的启动

（1）事故发生后，事故现场的监理人员，应及时将现场情况报告应急救援小组的正、副组长，事故现场的其他作业人员也可直接报告应急救援小组的正、副组长，同时将情况报告相关部门。

（2）应急救援小组的正、副组长接到报告后，根据具体情况，确定是否启动本预案。

5　应急救援措施

5.1　触电事件应急救援措施

（1）接到事故现场有关人员报告后，凡在现场的应急救援指挥机构小组成员（包括组长、副组长、成员）必须立即奔赴事故现场组织抢救，做好现场保卫工作，保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

（2）发生人员触电时，应立即断开有关电源，使触电者在脱离电源后在没有搬移、不急于处理外伤的情况下，立即进行心肺复苏急救，根据伤情迅速联系医疗部门救治。发现触电者呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用心肺复苏法支持呼吸循环，对脑、心重要脏器供氧。

（3）触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员。脱离电源要把触电者接触的部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源中，救护人员也要注意保护自己。

（4）如果触电者处于高处，为防止解脱电源后自高处坠落应采取预防措施。

（5）触电者触及低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关、刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等不导电的材料解脱触电者；也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体；也可用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者；救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上进行救护。

（6）触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具（绝缘手套、穿绝缘鞋、并使用绝缘棒）解脱触电者，救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

（7）高处触电紧急救护：救护人员应在确认触电者已与电源隔离，且救护人员本身所涉及环境安全距离危险电源时，方能接触伤员进行抢救，并应注意防止发生高空坠落的可能性。如伤员停止呼吸，立即口对口（鼻）吹气2次，再测试颈动脉，如有搏动，则每5s继续吹一次，如颈动脉无搏动时，可用空心拳头叩击心前区域数次，促使心脏复跳。高处发生触电，为使抢救更为有效，应及时设法将伤员送至地面。在完成上述措施后，应立即用绳索迅速将伤员送至地面，或采取可能的迅速有效的措施送至平台上。触电伤员送至地面后，应立即继续按心肺复苏法坚持抢救。按心肺复苏法支持生命的三项基本措施：通畅气道，口对口（鼻）人工呼吸法，胸外按压。

（8）触电伤员停止呼吸，重要的是始终确保气道通畅。如发现伤员口内有异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一个手指或两手指交叉从口角插入，取出异物；操作中注意防止将异物推到咽喉深部。

（9）在保持伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手的手指捏住伤员鼻翼，救护人员深呼气后，与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1～1.5s。如两次吹气后测试颈动脉仍无搏动，可判断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。除开始时大口吹气两次外，正常口对口（鼻）呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时纠正。触电伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时，要将伤员嘴紧闭，防止漏气。

5.2　消防事故应急救援措施

- （1） 灾事故的应急处理工作程序

①报警：监理部人员、值班人员、现场作业人员发现火情后应立即向消防应急领导小组报警，根据火情可直接报“119”火警。

②接警：消防应急领导小组接警后，应立即向领导报告，通知各工作小组启动应急预案。

③处理：指挥成员迅速集结，按照职责分工，进入相应的位置开展灭火救援行动，对火灾现场人员有序的进行疏散、撤离。扑救火灾时按照“先控制、后灭火；救人重于灭火；先重点后一般”的战术原则。派人及时切断其它电源，只接通消防水泵电源；组织抢救伤员，隔离火灾危险源和重要物资，充分利用己准备好的消防设施器材进行灭火。伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时，可让伤员在地上滚动，或用水洒浇灭火焰，并立即送医院进行救治。

④协助消防员灭火

在自救的基础上，当专业消防队到达火灾现场后，火灾事故应急领导小组要简要的向消防队负责人说明火势情形，并全力支持消防队员，听从消防队的指挥，齐心协力，共同灭火。

⑤保护现场

当火灾发生时和扑救完毕后，领导小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待对事故原因及责任人的调查，同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他相应有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染降到最低。

由相关人员调查火灾原因和计算火灾损失情况。

（2） 火灾事故调查处置

按照公司事故（事件）报告分析处理制度规定，消防安全应急领导小组在调查和审查事故情况报告出来以后，做出有关处理决定，重新落实防范措施，并报上级主管部门。

（3） 应急物资

消防栓、灭火器、灭火砂子等救火物资

常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、

担架、止血袋、氧气袋等。

（4） 应急救援预案的启动、终止和终止后工作恢复

当发生火灾事故时，由应急现场指挥（组长）启动现场应急救援预案令。对事故现场经过应急救援预案实施后，引起火势得到有效控制、隔离；所有现场人员均得到清点；应急救援行动已完全转化为社会公共救援；并配合消防机关将火扑灭，终止应急救援预案。应急救援预案实施终止后，应安排好施工现场的守护工作，保护事故现场和物证，经危险源风险评价组或有关部门认可后可恢复施工生产。

（5）一般火灾灭火方法和自救方法

①防止火灾主要方法主要是控制可燃物、隔绝空气、消除着火源、阻止火势蔓延等。灭火原理就是隔离、窒息、冷却、抑制等。

②灭火器材的适用范围和使用方法。

| 火灾类别 | 燃烧物及燃烧情况 | 应许采用灭火剂 | 禁用剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 木材、纸、布 | 水、二氧化碳、泡沫 磷酸氢铵干粉 | 四氯化碳 |
| B | 易燃液体、碳水化合物、松胶、塑料 | 二氧化碳、泡沫、干粉 | 四氯化碳、水 |
| C | 易燃气体 | 二氧化碳、泡沫 | 水、泡沫剂、四氯化碳 |
| D | 碱金属 | 干的石墨（为锂用）、干的盐（为钾或钠用） | 水、泡沫剂、二氧化碳、四氯化碳 |

③在火势开始不大，应该迅速采取措施，尽快设法扑灭起初之火，或设法延缓火势的发展，以利于自救。

④在火势越来越大不能立即扑灭，有被火围困的危险情况下，应尽快设法脱险。如果通道、门窗、楼梯已被烟火封住，确实没有可能向外冲时，可向头部、身上浇些冷水或用湿毛巾、湿被单将头部包好，用湿棉被、湿毯子、湿被单将身体裹好，再冲出险区。如果浓烟太大，呛得透不过气。可用口罩或毛巾塞住口鼻，身体尽量贴近地面进行或爬行，穿过险区。

⑤人身上着火时，不要惊慌，千万不要拨腿就跑，因为人一跑反而加快了空气对流，促进燃烧，同时将火种带到别的地方。正确的处理方法是脱下着火衣服，侵入水中或用脚踩灭，如果衣服不能脱下，可以就地打滚，跳入附近水塘灭火。

- （6）现场中毒伤员的救护处理：

在火灾发生现场，由于烟雾毒害可能造成人员中毒昏迷，简单处理程序如下：

①简单诊断伤情：应尽快对伤员心跳和呼吸的情况作判断，看看是否处于＂假死＂状态，处于＂假死＂状态的病人，因全身各组织处于严重缺氧的状态，情况十分危险，故不能用一套完整的常规方法进行系统检查。只能用一些简单有效的方法，判断一下，看看是否＂假死＂及＂假死＂ 的类型，这就达到了简单诊断的目的。

其具体方法如下：

a将脱离火灾后的病人迅速移至比较通风、干燥的地方，使其仰卧，将上衣与裤带放松。

b观察一下有否呼吸存在，当有呼吸时，我们可看到胸廊和腹部的肌肉随呼吸上下运动。用手放在鼻孔处，呼吸时可感到气体的流动。相反，无上述现象，则是呼吸已停止。

c摸颈部的动脉和腹股沟处的股动脉，有没有搏动，因为当有心跳时，一定有脉搏。颈动脉和股动脉都是大动脉，位置表浅，所以很容易感觉到它们的搏动，因此常常作为是否有心跳的依据。另外，在心前区也可听一听是否有心声，有心声则有心跳。

d看瞳孔是否扩大。如果瞳孔扩大说明了大脑组织细胞严重缺氧，人体也就处于＂假死＂状态。通过以上简单的检查，我们即可判断病人是否处于＂假死＂状态。并依据＂假死＂的分类标准，可知其属于＂假死＂的类型。这样，我们在抢救时便可有的放矢，对症治疗。

②现场抢救处理方法：经过简单诊断后的病人，一般可按下述情况分别处理：

a病人神志清醒，但感乏力、头昏、心悸、出冷汗，甚至有恶心或呕吐。此类病人应就地安静休息，减轻心脏负担，加快恢复；情况严重时，小心送往医疗部门，请医护人员检查治疗。

b病人呼吸、心跳尚在，但神志昏迷。此时应将病人仰卧，周围的空气要流通，并注意保暖。除了要严密地观察外，还要作好人工呼吸和心脏挤压的准备工作，并立即通知医疗部门或用担架将病人送往医院。在去医院的途中，要注意观察病人是否突然出现＂假死＂ 现象，如有假死，应立即抢救。

c如经检查后，病人处于假死状态，则应立即针对不同类型的“假死”进行对症处理。心跳停止的，则用体外人工心脏挤压法来维持血液循环；如呼吸停止，则用口对口的人工呼吸法来维持气体交换。呼吸、心跳全部停止时，则需同时进行体外心脏挤压法和口对口人工呼吸法，同时向医院告急求救。

（3）口对口人工呼吸法的操作方法如下：

a病人仰卧，解开衣领，松开紧身衣着，放松裤带，以免影响呼吸时胸廓的自然扩张。然后将病人的头偏向一边，张开其嘴，用手指清除口内中的假牙、血块和呕吐物，使呼吸道畅通。

b抢救者在病人的一边，以近其头部的一手紧捏病人的鼻子（避免漏气），并将手掌外缘压住其额部，另一只手托在病人的颈后，将颈部上抬，使其头部充分后仰，以解除舌下坠所至的呼吸道梗阻。

c急救者先深吸一口气，然后用嘴紧贴病人的嘴或鼻孔大口吹气，同时观察胸部是否隆起，以确定吹气是否有效和适度。

d吹气停止后，急救者头稍侧转，并立即放松捏紧鼻孔的手，让气体从病人的肺部排出，此时应注意胸部复原的情况，倾听呼气声，观察有无呼吸道梗阻。

e如此反复进行，每分钟吹气12次，即每5秒吹一次。

注意事项：

口对口吹气的压力需掌握好，刚开始时可略大一点，频率稍快一些，经10－20次后可逐步减小压力，维持胸部轻度升起即可。对幼儿吹气时，不能捏紧鼻孔，应让其自然漏气，为了防止压力过高，急救者仅用颊部力量即可。

吹气时间宜短，约占一次呼吸周期的三分之一，但也不能过短，否则影响通气效果。

如遇到牙关紧闭者，可采用口对鼻吹气，方法与口对口基本相同。此时可将病人嘴唇紧闭，急救者对准鼻孔吹气，吹气时压力应稍大，时间也应稍长，以利气体进入肺内。

(4)体外心脏挤压法：

体外心脏挤压是指有节律地以手对心脏挤压，用人工的方法代替心脏的自然收缩，从而达到维持血液循环的目的，此法简单易学，效果好，不需设备，易于普及推广。操作方法如下：

a使病人仰卧于硬板上或地上，以保证挤压效果。

b抢救者跪跨在病人的腰部。

c抢救者以一手掌根部按于病人胸下二分之一处，即中指指尖对准其颈部凹陷的下缘，当胸一手掌，另一手压在该手的手背上，肘关节伸直。依靠体重和臂、肩部肌肉的力量，垂直用力，向脊柱方向压迫胸骨下段，使胸骨下段与其相连的肋骨下陷3－4公分，间接压迫心脏，使心脏内血液搏出。

d挤压后突然放松（要注意掌根不能离开胸壁），依靠胸廓的弹性使胸复位，此时，心脏舒张，大静脉的血液回流到心脏。

e按照上述步骤，连续操作每分钟需进行60次，即每秒一次。

注意事项：

挤压时位置要正确，一定要在胸骨下二分之一处的压区内，接触胸骨应只限于手掌根部，帮手掌不能平放，手指向上与肋保持一定的距离。用力一定要垂直，并要有节奏，有冲击性。对小儿只能用一个手掌根部即可。挤压的时间与放松的时间应大致相同。为提高效果，应增加挤压频率，最好能达每分钟100次。

有时病人心跳、呼吸全停止，而急救者只有一人时，也必须同时进行心脏挤压及口对口人工呼吸。此时可先吹两次气，立即进行挤压五次，然后再吹两口气，再挤压，反复交替进行，不能停止。

(5)现场其他伤员的救护处理

在火灾现场由于燃烧造成建筑物结构变形倾倒，使现场人员受到物体打击或高空坠落伤害，简单处理程序如下：

a情简单判断：由于伤员身体受到外部打击部位不同，受伤程度也不同，一般都会出现外伤。

b除伤员身上的用具和口袋中的硬物。

c搬运和转送过程中，使用简易担架，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免发生或加重截瘫。

d伤局部妥善包扎，但对颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞，以免导致颅内感染。

e面部伤员首先应保持呼吸道畅通，撤除假牙，清除移位的组织碎片、血凝块、口腔分泌物等，同时松解伤员的颈、胸部钮扣。

f合伤要求平仰卧位，保持呼吸道畅通，解开衣领扣。

d围血管伤，压迫伤部以上动脉干至骨骼。直接在伤口上放置厚敷料，绷带加压包扎以不出血和不影响肢体血循环为宜，常有效。当上述方法无效时可慎用止血带，原则上尽量缩短使用时间，一般以不超过1小时为宜，做好标记，注明上止血带时间。

h速平稳地送就近医院救治。

(6)注意事项

a重要的档案资料和用电设备等，一旦着火不可用水扑救。

b比重轻于水的易燃液体着货后不宜用水扑救，由于着火的

易燃体会漂在水面上，到处流淌，反而造成火势蔓延。

c高压电器设备失火不能用水来扑救，一是水能导电容易造成

电器设备短路烧毁。二是容易发生高压电流沿水柱传到消防器材上，使消防人员造成伤亡。

d硫酸、硝酸、盐酸遇火不能用水扑救，因为这三种强酸遇火后发生强烈的发热反应，引起强酸四处飞溅，甚至发生爆炸。

  - 洪涝灾情事故应急救援措施

(1)各单位在当地收到重要的汛情信息或发现有重大灾情征兆时，应立即（在2小时以内）通过电话、传真、电子邮件报告监理部防汛办公室，同时要积极主动地做好抢险救援应急准备，一旦险情发生，领导要第一时间赶到现场，组织指挥抢险救援工作，把损失减到最小。

(2)监理部防汛办公室接到项目部的汛情报告后，要立即向监理部和指挥部防汛领导小组汇报，情况紧急时可直接向上级领导机关汇报，同时通报各抢险救援组和相关单位立即进入紧急状态，做好相应的应急准备，随时投入抢险救援工作。

(3)监理部防汛领导小组在接到汛情信息后，要立即启动应急处理预案，研究对策，落实措施，部署抢险工作实施计划，及时指挥和调度公司内一切有效的资源进行事故抢险，如发生重大灾情，防汛领导小组负责人和公司领导要亲临现场指挥抢险和救援工作。

(4)物资供应组和交通运输组要立即调运抢险物资和运输车辆，根据公司总部和指挥部应急领导小组的要求，配合各员工开展抢险，保障人员和指挥部重要档案资料和工程图纸、财产的紧急及时转运。

(5)后勤服务组要领取和发放抢险人员的医疗急救用品和食品供应，以保证抢险人员的后勤服务，解决后顾之忧。

(6)防汛抢险救援工作结束后，项目部防汛办公室要将灾情受损情况和抢险救援情况及时向监理部和指挥部防汛办公室和上级有关单位和部门汇报，相关部门要认真处理好膳后工作和有关费用追加补偿工作。

(7)尽快恢复监理部和各施工单位的正常工作。

5.4　食物中毒事故应急救援措施

（1）当中毒发生后，事故发现第一人应立即大声呼救，呼叫附近人员保护事故现场，打120急救电话并及时报告应急救援办公室。

（2）应急救援办公室获得求救信息并确认中毒事故发生以后，应：

①立即向指挥部应急抢险领导小组上报事故的初步原因、范围。

②如中毒严重，立即向医院电话求援。讲清中毒人员症状、持续时间、人数、地点，并引导急救车到达现场；

③组织医疗救护组对中毒病人进行简单急救，配合急救医院救护医务人员对中毒病人做进一步的急救，并护送病人住院治疗。

④保护事故现场，封存食堂剩余食物，如有呕吐物，应用干净塑料袋等容器封存，供卫生防疫部门化验。

⑤病人病情稳定以后，对中毒事件进行调查并记录。

（3）应急救援领导小组接到电话报告后，应急领导小组全体成员应须尽快在第一时间赶赴现场，了解和掌握疫情，开展抢救和维护现场秩序，封存事故现场，获取中毒食品的化验样品，供卫生防疫部门检验。

（4）当事人被送入医院接受抢救后，应急救援领导小组派人做好与当事人家属的接洽善后处理工作，并做好与有关部门的沟通、汇报工作。

（5）医疗救护组和项目现场安全员应对中毒事故进行原因分析，制定相应的改正措施，认真填写事故调查报告和有关处理报告并上报公司总部及上级有关部门。

5.5　交通事故应急救援措施

（1）发生重特大交通事故，如果现场有人员生还，现场负责人首先应想尽一切办法向当地“122”、“110”或“119”报警，告之事故发生地及伤员情况，请求当地公共救援机构的救援。随后应立即向项目部重特大交通事故处理办公室报告。项目部重特大交通事故处理小组知道情况后，由事故处理小组组长发布命令，启动项目部重特大交通事故应急预案。如果事故发生地无法对事故车进行施救，项目部应调派相应设备、器材前往。在接到组长的命令后，各小组成员按照各自的分工快速准备好后即前往事故发生地，各尽其责地投入到救援工作中去。

（2）项目部车管小组，必须成立相应的重、特大交通事故的应急工作小组，并制定相应的应急预案。迅速向当地交通主管部门汇报简要案情及后果，并根据事故现场情况，商请卫生、保险、交通、消防等部门予以配合，协同进行伤员抢救和现场勘查、施救工作。

（3）项目部应急小组如遇本项目部车辆在该单位施工区域（或附近）发生重、特大交通事故，接报后其分公司（或项目处）负责人，应紧急启用该应急预案，立即组织救援人员第一时间奔赴事故现场，并对现场伤员、财产进行全面施救工作，同时还向总公司事故处理小组报告现场的人员伤亡、财产损失以及施救情况，以便公司事故处理小组在第一时间快速做出反应，奔赴事故现场处理善后工作。

①封闭、保护现场，必要时可以申请当地交通主管部门中断交通，但应设立明显标志，标明车辆通行路线。

②采取抢救、灭火等紧急措施。抢救伤者应尽量就近、集中，尸体转移应注意停放条件。

③监护当事人，寻找并调查证人。

④协调相关人员进行现场勘查。

（4）事故发生后，还应在规定的时间内向指挥部和绵广监理部及其他有关上级领导部门书面汇报情况。

（5）处理完毕后，应将事故的调查处理情况进行整理，形成一份完整的材料交绵广监理部汇总上报有关上级领导部门。

（6）急救实施程序及事项

①事故发生后，事故现场人员应及时组织现场其他人员临时救护，同时用有线电话通知指挥部的值班人员，再由值班人员及时上报人员指挥部交通事故应急领导小组，启动交通事故应急预案程序。

②领导小组组织人员进行抢救，通知并卫生员及时带上担架和医疗器械赶到事故现场急救。

③办公室人员在接到通知应及时到医院或电话联系急救手续，并派出车辆到事故现场迎接，如受伤人员情况严重应联系医院急救120救护车。

在事故原因查明后，领导小组应派专人协助当地交警部门进行事故处理，按法定程序，组织公开听证，公开、公平、公正地对事故责任作出认定，依法处理交通事故责任者，积极、稳妥地对交通事故所造成的损害后果进行善后调解。

5.6 突发事故应急救援措施

（1）现场报告程序

突发事件现场第一发现人员→现场值班负责人→兼职突发应急救援人员→单位突发事件应急处理组织。

（2）突发事件应急处理报告程序

单位突发事件应急处理组织→上报公司→地方政府突发公共事件应急处理体系有关部门。

（3）突发事件应急处理程序

突发事件→控制事态→疏导人员→调查了解事故简况→向上级报告。

(4)上级或地方应急组织到达事故现场后，应急领导小组应及时移交应急指挥权力，积极做好应急配合工作。

5.7 动物咬伤事故应急救援措施

（1）蛇咬伤

蛇毒分为神经毒和血液毒两种，蛇咬伤时被咬的肢体应放低，在伤口临近心脏的一端用领带等轻轻地扎起来。无口内舌、龈溃破或唇裂伤口者，可以口对伤口猛吸10来次，每吸一口血马上吐掉，最后还需漱口。在处理伤口的同时要及时服用和在伤口部位外敷蛇药。伤口部位应保持不动，如是脚伤，应抬着去医院。被毒蛇咬伤是危险的，被无毒蛇咬伤也必须及时处理。

（2）蜂蜇伤

在被蜂蜇伤，不要以为没有什么。应引起重视，有时会导致严重的后果。假如蜂毒进入血管，会发生过敏性休克，导致死亡。

应急措施:

①被蜂蜇伤后，其毒针会留在皮肤内，必须用消毒针将叮在肉内的断刺剔出，然后用力掐住被蜇伤的部分，用嘴反复吸吮，以吸出毒素。如果身边暂时没有药物，可用肥皂水充分洗患处，然后再涂些食醋或柠檬。

②万一发生休克，在通知急救中心或去医院的途中，要注意保持呼吸畅通，并进行人工呼吸、心脏按摩等急救处理。

注意事项: 被毒蜂蜇伤后，往患处涂氨水基本无效，在毒虫中，惟有黄蜂与众不同，其毒素为碱性，因为蜂毒的组织胺用氨水是中和不了的，因此在拔出毒刺后，用碘酒、酒精消毒伤口。可以吃点抗过敏药。被蜜蜂蜇伤后，也要先剔出断刺。在处置上与黄蜂不同的是，可在伤口涂些氨水、小苏打水或肥皂水来中和毒素。

（3）蜈蚣咬伤

蜈蚣属于多足纲，第一对脚呈钩状，锐利，钩端有毒腺口，一般称为腭牙、牙爪或毒肢等，能排出毒汁，被蜈蚣咬伤后，其毒腺分泌出大量毒液，顺腭牙的毒腺口注人被咬者皮下而致中毒。

临床表现： 小蜈蚣咬伤，仅在局部发生红肿、疼痛，热带型大蜈蚣咬伤，可致淋巴管炎和组织坏死，有时整个肢体出现紫癫。有的可见头痛、发热、眩晕、恶心、呕吐，甚至膻语、抽搐、昏迷等全身症状。

应急处理 ： 蜈蚣咬伤后立即用肥皂水清洗伤口，局部应用冷湿敷伤口，亦可用鱼腥草、蒲公英捣烂外敷。有全身症状者要速到医院治疗。

（4）蝎子咬伤

蝎子属蜘蛛纲，蝎子螫刺人时，由毒腺分泌毒液进人人体，迅速引起一系列中毒反应。

应急处理 ：蝎子的毒呈酸性，可以用碱性肥皂水（别用香皂）、苏打水、3%氨水涂在伤口处，如果有蛇药的话。用温开水化开抹在伤口上，没药也可用泡开的冷茶叶（碱性）敷上。在伤肢上端2～3厘米处，用布带扎紧，每15分钟放松1～2分钟，伤口周围可用冰敷，切开伤处皮肤，用抽吸器或拔火罐等吸出毒液，并选用高锰酸钾液、石灰水冲洗伤口。症状较重者应到医院治疗。

（5）蜘蛛:蜘蛛有很多种，毒性也不一样，有神经毒、细胞毒、溶血毒等。咬后伤口剧痛、出 血、甚至导致神志不清。蜘蛛毒也是酸性毒，处理办法与毒蝎子一样，越早越好。

(6)、猫或狗咬伤：被咬后应迅速用净水涂肥皂冲洗干净，包上纱布再去医院检查。被狗咬伤的伤口，容易化脓，所以必须进行彻底的伤口处理，及时注射疫苗。

5.8 夏季中暑事故应急救援措施

发现自己和其他人有先兆中暑和轻症中暑表现时，首先要做的是迅速撤离引起中暑的高温环境，选择阴凉通风的地方休息；并多饮用一些含盐分的清凉饮料。还可以在额部、颞部涂抹清凉油、风油精等，或服用人丹、十滴水、藿香正气水等中药。如果出现血压降低、虚脱时应立即平卧，及时上医院静脉滴注盐水。

对于重症中暑者除了立即把中暑者从高温环境中转移至阴凉通风处外，还应该迅速将其送至医院，同时采取综合措施进行救治。

①首先，将病者移到阴凉的地方，松开或脱掉他的衣服，让他舒适地躺着，用东西将头及肩部垫高。

②以冷湿的毛巾覆在他的头上，如有水袋或冰袋更好。将海绵浸渍酒精，或毛巾浸冷水，用来擦拭身体，尽量扇凉以降低他的体温到正常温度。 
    ③、测量他的体温，或观察患者的脉搏率，若在每分钟110以下，则表示体温仍可忍受，若达到110以上，应停止使用降温的各种方法，观察约10分钟后，若体温继续上升，再重新给予降温。

④恢复知觉后，供给盐水喝，但不能给予刺激物。此外，依患者之舒适程度，供应覆盖物。

5.9 地震灾害事故应急救援措施

（1）减轻后果影响的措施及补救响应措施。

①及时抢救被坍塌物压住或击伤的人员，就地求助医院或护送医院治疗。

②购买临时救济药品，在医护人员到来之前对伤者进行临时救治。

③设人在现场对伤者进行护理和安抚，有家人不远的通知家人前往。

④在人员保证安全的前提下，尽量将文件、资料物品抢救出来，尽可能把损失降低到最小。

（2）震后抢险救灾
      发生破坏性地震后，领导小组即刻启动地震应急预案，开展震后抢险救灾工作。
    ①地震及次生灾害应急领导小组成员立即进入各自岗位履行各自职责。
    ②指挥各小组按职责全力开展抢险救灾工作；

③根据灾情，及时组织救援队伍的任务，迅速开展自救互救；
④建立避难场所，妥善安置受伤员工；
⑤及时上报灾情和抢险救灾情况，接受上级的有关部门的指导；

⑥必要时请求援助。

（3）安全防护及救援行动
    应急疏散组：具体制定员工疏散的方式、程序、行动的组织实施方案；规定疏散的范围、路线、避难场所和紧急情况下保护员工生安全的必要防护措施。

抢险救灾小组：协调组织开展前期搜救工作；进行自救互救，抢救被埋压人员；出现重大灾情，请求上级地震灾害紧急救援队开展搜救救援行动；对震后破坏的供排水、电、路、基础设施进行抢排险；协助公安、消防部队扑灭火灾和保护重点文档资料、重要设施，组织员工抢救被埋人员并协助有关部门进行抢险。

安全保卫小组：维持治安。加强治安管理和安全保卫工作，尽快组织人力，加强治安管理和安全保卫工作，保证抢险救灾工作顺利进行。

（4）地震逃生和避险

①逃生原则：破坏性地震突然发生时，来不及逃生时，可以采取就近躲避，震后迅速撤离。

②就近避震躲避：

a 果在室内，应就近躲到坚实的家具下，如写字台、结实的床下，也可躲到墙角或管道多、整体性好的小跨度卫生间等处，但要尽量避开玻璃柜。注意不要躲到外墙窗下，更不要跳楼，这些都是十分危险的。但要注意离开电源、气源、火源等危险地点。地震一停，迅速有秩序撤离，撤离时千万不要拥挤。 
   b如果在室外，要尽量远离狭窄街道、高大建筑、高烟囱、变压器、玻璃幕墙建筑、高架桥和存有危险品、易燃品的场院所。地震停下后，为防止余震伤人，不要轻易跑回未倒塌的建筑物内。 
    c 行驶的汽车、电车或火车内，应抓牢扶手，以免摔伤、碰伤，同时要注意行李掉下来伤人。可用胳膊靠在前排椅子上护住头面部或用双手护住后脑，并抬膝护腹，紧缩身体。地震后，迅速下车向开阔地转移。 
    d 论在何处躲避，都要尽量用棉被、枕头、书包或其他软物体保护头部；如果正使用明火，应迅速熄灭。

6　演练计划

为加强工程消防、触电事故应急预案的宣传教育，防止火灾、触电事故发生后因未及时扑救、救治或因扑救、救治不当造成的事故扩大损失，尽力保护伤员的生命；以及根据火灾、触电事故造成的人员、财产损失，迅速与当地相关救援指挥中心、医疗急救中心等部门联系，检验应急预案启动程序是否行之有效，人员职责是否明确，救援行动是否按部就班，监理部组织所有监理人员进行了应急预案培训教育和模拟火情、触电事故救护演练。

时    间：

地    点： 监理部所在地

主 持 人：

参加人员：

培训教育、演练内容：灭火、交通事故、人身事故应急预案，施工现场紧急救护办法培训教育及发生事故后采取的简单救护措施。

培训教育、演练过程记录如下：

XXXX年 XX月XX日下午在监理部所在地进行了应急预案培训教育以及模拟人员受伤事故现场急救演练。教育培训由安全监理工程师柳青对参加人员进行监理部编制的《消防应急预案》、《触电事故应急预案》启动程序进行全面讲解，并简介人员受伤后如何在保护自身安全的情况下采取正确的救治、运送方法或人工急救的方法处理受伤人员。

演练现场指挥由总监XXX担任。为了让参加人员熟悉器材的使用、救治的方法和急救的医疗常识，现场安排了人员模拟受伤事故演练，并按应急预案设定模拟着火、人员触电情况，将演练分步进行。

消防应急预案演练的内容分为二部分：⑴讲解干粉灭火器适合扑救的类型；⑵现场正确操作干粉灭器方法。

演练开始前，由安全监理工程师带队对模拟着火现场进行摸底了解，让队员们做到心中有数，熟悉环境和分析危险源，并针对危险源讲解预防措施以及发生火灾后的应急程序、报警电话、扑救方法和现场保护。

为了让队员熟悉灭火的全过程，按演练要求，现场设置模拟的起火点，队员根据不同的起火源（电、油）利用干粉灭火器灭火或紧急切断电源、采用灭火器或沙土现场进行紧急扑救。

演练过程中，参加人员配合密切，动作规范到位，操作较为熟练，能正确使用灭火器对火源根部采取准确的方法进行扑救以及防止余火死灰复燃的清理，应急联络电话畅通。本次演练使施工人员充分熟悉了项目部制定的应急预案，各岗位人员分工明确，职责到位，特别是了解了根据不同的起火源采取不同的扑救方法，达到了预期目的。

触电事故演练的内容分为二部分：⑴应急程序响应；（2）应急措施注意事项及现场救护处理。

演练开始前，由安全监理工程师对参加演练的人员学习项目部编制的《触电事故应急预案》；并简介触电、受伤后如何在保护自身安全的情况下采取正确的救治、运送方法或人工急救的方法处理受伤人员。

演练过程中，演练还模拟了山区通讯条件不畅的情况，由指挥组及时分派人员前往信号畅通点进行联系，有效保证了救护工作的顺利进行。对救治中有不清楚的问题大胆询问；救护时急救方法基本准确，对触电人员现场采取的心肺复苏法、转移搬运处理基本正确，人员分工、职责明确。

通过参加人员的共同努力，教育培训、演练活动圆满成功。

经演练，《现场应急处置方案》可作为本工程应急处置方案。